## Sheet1
有限公司 材料报价单 报价/投标单位（盖章） 日期：2023年 月 日
序号 | 材料名称 | 尺寸 /规格/型号/参数 | 材质 | 采购数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 开票税率 | 备注
1 | 单臂廊架 |  |  | 1 | 座
| 金属花架柱 | 截面300x250x12mm厚镀锌方钢，仿木纹氟碳漆饰面
| 金属花架梁 | 截面200*200*10mm厚镀锌方钢，仿木纹氟碳漆饰面
| 铝板装饰 | 5厚铝板装饰，仿木纹氟碳漆饰面
| 铝板装饰 | 2.5厚铝板装饰，仿木纹氟碳漆饰面
| 金属坐凳 | 截面120x60x5mm厚不锈钢管，仿木纹，氟碳漆饰面，间隔15mm设置
| 螺栓 | M12沉头螺栓对穿加固处理，间隔500mm设置
| 不锈钢板 | 截面-340x10mm厚不锈钢板范围线，仿木纹，氟碳漆饰面
| 不锈钢管 | 截面150x100x6mm厚不锈钢管座凳支撑柱，仿木纹，氟碳漆饰面，间隔750mm设置
| 预埋铁件 | 预埋件,-12X160X200mmQ235B钢锚板；截面直径12HPB300钢筋锚筋焊接与钢板上，采用T形焊， 压力埋弧焊，焊条选用及焊缝高按相关规范要求。
| 金属花架柱、梁 | 50*50*3mm厚镀锌方钢仿木纹，氟碳漆
| 金属花架柱、梁 | 30*30*1.5mm厚镀锌方钢仿木纹，氟碳漆
2 | 特色景墙 |  |  | 1 | 座
| 预埋铁件 | 5#角钢、300x130x13MM工字钢
| 金属花架柱 | 暗藏50x50x5MM厚镀锌方钢支撑骨架,间隔450设置一道
| 金属花架柱、梁 | 30x30x3MM厚镀锌方钢,仿木色氟碳漆饰面,间隔100MM设置
| 镀锌钢板造型 | 10厚镀锌钢板,山体造型切割,30%灰氟碳漆饰面,60%灰氟碳漆饰面
| 铝板装饰 | 3MM厚仿木色氟碳漆铝板折造型外包,固定方式为5#角钢做骨架,固定于工字钢上,骨架为每隔600MM设置一道,并配有斜撑，具体详见图纸
3 | 中心特色廊架 |  |  | 1 | 座
| 金属花架柱 | 截面150*150*10方钢管厚镀锌方钢，仿木纹氟碳漆饰面
| 铝板装饰 | 5厚铝板外喷紫铜色漆
| 金属格栅窗 | 不锈钢管造型格栅，120*80*5厚异形不锈钢管外框，50*30*5不锈钢管、50*50*3不锈钢管、50*10*3不锈钢管内部造型，不锈钢管外喷紫铜色漆
| 金属花架梁 | 截面L*250*150*10镀锌方钢，仿木纹氟碳漆饰面
| 金属花架梁 | 截面L*100*100*5方钢管，仿木纹氟碳漆饰面
| 金属花架梁 | 截面L*50*50*3方钢管，仿木纹氟碳漆饰面
| 玻璃钢屋面 | 8+8夹胶钢化玻璃
4 | 车库入口廊架 |  |  | 509 | ㎡
| 玻璃钢屋面 | 不锈钢拨接爪，6+6钢化夹胶玻璃，150X150X10方钢，外刷深灰色氟碳漆，220X220X10预埋钢板，4φ10，L=150预埋铁件，具体详见图纸
合计（人民币）大写： | [5 empty] | 合计：
合同期限 | [5 empty] | /
质量标准 | [5 empty] | 合格
供货周期 | [5 empty] | 确定供应商后即签订合同，接到采购人供货通知（下单）后15个自然日内完成供货（以采购人下单通知到货时间为准进行计算）。
供货地点 | [5 empty] | 采购人指定地点，由供应商负责运输、卸货。
质保期 | [5 empty] | 两年
履约保证金 | [5 empty] | 根据项目缴纳，项目对应采购金额的5%，在采购人确定供应商后合同签订前由中标人以现金形式打入采购人账户，单位名称: 湖州南浔城投城市建设集团有限公司，开户行账号: 366258342239开户行名称:中国银行股份有限公司南浔区支行。
开票税率 | [5 empty] | 13%
付款方式 | [5 empty] | 下单后5日内支付下单批次货款的30%，下单批次材料全部到场并经检测合格后10个工作日内支付至该批次设备款的60%，下单批次材料安装调试验收合格后20个工作日内支付至该批次设备款的95%，材料总价的5%作为设备质保金，质保期满两年后无质量问题或使用问题后付清（无息）；供应商收款前须提供支付金额准确的13%增值税专用发票，否则采购人有权不予支付。
结算方式 | [5 empty] | 根据中标单价按实结算
报价单位（盖章）:
法人或委托授权人（签字或加盖法人章）：
联系电话：