## 表10_2_2-2 招标工程量清单扉页格式
【表10.2.2-2】
| 2022年湖州市下塘小区共13台加装电梯土建工程项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:2022年湖州市下塘小区共13台加装电梯土建工程项目 | 第1页 共1页

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:Ⅰ型电梯44号楼-Ⅰ型电梯44号楼 | [6 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | A 土石方工程 |  |  | 0 | 0
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 电梯基础土方： 1、土壤类别、地下水位：详地质勘察报告，结合现场情况自行综合考虑； 2、基础类型：电梯基础土方； 3、施工场地标高：-0.15m； 4、挖土深度：1.87m； 5、土方运输：土方外运、现场留置投标自行考虑；外运运距、场外场地堆置费用自行综合考虑 ，需满足环保要求； 6、施工要求详见图纸中相关挖土要求。 | m3 | 47.06 | 188.24
2 | 010103001001 | 回填方 | 电梯基础边回填： 1、分层对称回填夯实，要求压实系数大于0.94，不得用淤泥，淤泥质土，垃圾等； 2、土方回填需满足设计及规范要求，土方来源及土方运距自行考虑； 3、具体详见图纸中相关回填要求。 | m3 | 35.10 | 140.4
|  | C 桩基工程 |  |  | 0 | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:Ⅰ型电梯44号楼-Ⅰ型电梯44号楼 | [6 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
3 | 010301001001 | 预制钢筋混凝土方桩 | 1、土壤类别别：详见地质勘察报告；场地标高-0.15m； 2、单桩长度：8m； 3、桩顶标高：-1.85m； 4、桩截面：250mm*250mm； 5、桩身混凝土强度等级：C25； 含运至施工场地的运费等一切完成此项目的施工内容 | 根 | 5 | 20
|  | E 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  | 0 | 0
4 | 010501001001 | 垫层 | 碎石垫层 | m3 | 0.67 | 2.68
5 | 010501001002 | 垫层 | C25砼垫层 | m3 | 1.42 | 5.68
6 | 010501004001 | 满堂基础 | C30/P6商品混凝土电梯基础底板 | m3 | 2.67 | 10.68
7 | 010504004001 | 挡土墙 | C30/P6商品混凝土挡土墙 | m3 | 2.74 | 10.96
8 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 0.314 | 1.256
9 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 0.330 | 1.32
10 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）8 | t | 0.030 | 0.12
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:Ⅰ型电梯44号楼-Ⅰ型电梯44号楼 | [6 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 010501006001 | 设备基础 | Ⅱ类水泥基灌浆料灌注密实（C35），含模板安拆 | m3 | 0.45 | 1.8
| 0106 | F 金属结构工程 |  |  | 0 | 0
12 | 010516001001 | 螺栓 | 预埋螺栓 | t | 0.079 | 0.316
| 0109 | J 屋面及防水工程 |  |  | 0 | 0
13 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 挡土墙外侧1.2厚聚合物水泥基复合防水涂料 | m2 | 14.78 | 59.12
| 0111 | L 楼地面装饰工程 |  |  | 0 | 0
14 | 011102003001 | 块料楼地面 | 梯候梯前室底层地面为防滑面砖贴面： 1）10厚防滑铺地砖面层,纯水泥浆擦缝(规格300x300) 2）2厚特种胶粘结剂 3）28厚1：3水泥砂浆找平层，聚合物水泥基复合防水涂料处理(厚度1.2)，周边上翻不小于300 | m2 | 2.70 | 10.8
| 0112 | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  | 0 | 0
15 | 011204001001 | 石材墙面 | 1、15厚1:3水泥砂浆分层打底 2、5厚1:1水泥砂浆结合层 3、20厚芝麻白花岗岩贴面 含石材加工费，未详尽处详见施工图 | m2 | 2.07 | 8.28
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:Ⅰ型电梯44号楼-Ⅰ型电梯44号楼 | [6 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | R 其他工程 |  |  | 0 | 0
16 | 01B001 | 沉降观测点 | 沉降观测点，具体做法见施工图 | 个 | 2 | 8
17 | 01B002 | 抽水管 | 直径38*3镀锌抽水管，具体做法见施工图 | m | 2.50 | 10
本页小计
合计

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:Ⅰ型电梯44号楼-Ⅰ型电梯44号楼 | [6 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | S.2混凝土模板及支架（撑）（编码：011702） |  |  | 0 | 0
1 | 011702001001 | 基础 | 现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 6.04 | 24.16
2 | 011702011001 | 直形墙 | 现浇混凝土 直形墙 复合木模 | m2 | 26.99 | 107.96
|  | S.5大型机械设备进出场及安拆（编码：011705) |  |  | 0 | 0
3 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 4
|  | S.6施工排水、降水（编码：011706) |  |  | 0 | 0
4 | 011706002001 | 排水 | 电梯基础工程施工湿土排水，结合现场情况据地质勘察报告、施工图综合考虑 | 项 | 1 | 4
| 011707 | 其他措施费 |  |  | 0 | 0
5 | 01B002 | 其他措施项目费 | 投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况、住户进出等对施工的可能影响，并考虑与其他专业工种施工配合，以及卫生清理、各项检测、对原有建筑物的成品保护等费用，不同材质交接处的打胶处理费用，打胶要求及胶质材料详见图纸说明。 | 项 | 1 | 4
本页小计
合计

## 1_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:Ⅰ型电梯44号楼 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费
3 | 011707004001 | 二次搬运费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:Ⅰ型电梯44号楼 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:Ⅰ型电梯44号楼 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计 |  |  | 263.32

## 1_表10_2_2-26 计日工表
【表10.2.2-26】
计 日 工 表
单位(专业)工程名称:Ⅰ型电梯44号楼-Ⅰ型电梯44号楼 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一 | 人 工 | 元
1
2
3
4
5
人 工 小 计
二 | 材 料 | 元
1
2
3
4
5
材 料 小 计
三 | 施 工 机 械 | 元
1
2
3
4
5
施工机械小计
总 计

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:Ⅰ型电梯44号楼 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日
2 | 一类人工 | 工日
3 | 二类人工 | 工日
4 | 三类人工 | 工日

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:Ⅰ型电梯44号楼 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400φ8 | t
2 | 热轧带肋钢筋HRB400φ18 | t
3 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:Ⅰ型电梯44号楼 |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机90kW | 台班
2 | 履带式推土机90kW | 台班
3 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班
4 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班
5 | 电动夯实机250N·m | 台班
6 | 电动夯实机250N·m | 台班
7 | 静力压桩机(液压)1600kN | 台班
8 | 多功能压桩机2000kN | 台班
9 | 汽车式起重机8t | 台班
10 | 汽车式起重机20t | 台班
11 | 载货汽车4t | 台班
12 | 载货汽车4t | 台班
13 | 自卸汽车15t | 台班
14 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班
15 | 钢筋调直机14mm | 台班
16 | 钢筋调直机14mm | 台班
17 | 钢筋切断机40mm | 台班
18 | 钢筋切断机40mm | 台班
19 | 钢筋弯曲机40mm | 台班
20 | 钢筋弯曲机40mm | 台班
21 | 木工圆锯机500mm | 台班
22 | 木工圆锯机500mm | 台班
23 | 污水泵70mm | 台班
24 | 交流弧焊机32kV·A | 台班
25 | 直流弧焊机32kW | 台班
26 | 对焊机75kV·A | 台班
27 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班
28 | 混凝土振捣器平板式 | 台班
29 | 混凝土振捣器插入式 | 台班
30 | 汽车式起重机5t | 台班
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:Ⅰ型电梯44号楼 |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 折旧费(机械) | 元
32 | 检修费(机械) | 元
33 | 维护费(机械) | 元
34 | 安拆及场外运输费(机械) | 元

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:Ⅱ型电梯48、49号楼-Ⅱ型电梯48、49号楼 | [6 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | A 土石方工程 |  |  | 0 | 0
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 电梯基础土方： 1、土壤类别、地下水位：详地质勘察报告，结合现场情况自行综合考虑； 2、基础类型：电梯基础土方； 3、施工场地标高：-0.15m； 4、挖土深度：1.87m； 5、土方运输：土方外运、现场留置投标自行考虑；外运运距、场外场地堆置费用自行综合考虑 ，需满足环保要求； 6、施工要求详见图纸中相关挖土要求。 | m3 | 47.06 | 94.12
2 | 010103001001 | 回填方 | 电梯基础边回填： 1、分层对称回填夯实，要求压实系数大于0.94，不得用淤泥，淤泥质土，垃圾等； 2、土方回填需满足设计及规范要求，土方来源及土方运距自行考虑； 3、具体详见图纸中相关回填要求。 | m3 | 35.10 | 70.2
|  | C 桩基工程 |  |  | 0 | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:Ⅱ型电梯48、49号楼-Ⅱ型电梯48、49号楼 | [6 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
3 | 010301001001 | 预制钢筋混凝土方桩 | 1、土壤类别别：详见地质勘察报告；场地标高-0.15m； 2、单桩长度：8m； 3、桩顶标高：-1.85m； 4、桩截面：250mm*250mm； 5、桩身混凝土强度等级：C25； 含运至施工场地的运费等一切完成此项目的施工内容 | 根 | 5 | 10
|  | E 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  | 0 | 0
4 | 010501001001 | 垫层 | 碎石垫层 | m3 | 0.67 | 1.34
5 | 010501001002 | 垫层 | C25砼垫层 | m3 | 1.42 | 2.84
6 | 010501004001 | 满堂基础 | C30/P6商品混凝土电梯基础底板 | m3 | 2.67 | 5.34
7 | 010504004001 | 挡土墙 | C30/P6商品混凝土挡土墙 | m3 | 2.74 | 5.48
8 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 0.314 | 0.628
9 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 0.330 | 0.66
10 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）8 | t | 0.030 | 0.06
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:Ⅱ型电梯48、49号楼-Ⅱ型电梯48、49号楼 | [6 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 010501006001 | 设备基础 | Ⅱ类水泥基灌浆料灌注密实（C35），含模板安拆 | m3 | 0.45 | 0.9
| 0106 | F 金属结构工程 |  |  | 0 | 0
12 | 010516001001 | 螺栓 | 预埋螺栓 | t | 0.079 | 0.158
| 0109 | J 屋面及防水工程 |  |  | 0 | 0
13 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 挡土墙外侧1.2厚聚合物水泥基复合防水涂料 | m2 | 14.78 | 29.56
| 0111 | L 楼地面装饰工程 |  |  | 0 | 0
14 | 011102003002 | 块料楼地面 | 梯候梯前室底层地面为防滑面砖贴面： 1）10厚防滑铺地砖面层,纯水泥浆擦缝(规格300x300) 2）2厚特种胶粘结剂 3）28厚1：3水泥砂浆找平层，聚合物水泥基复合防水涂料处理(厚度1.2)，周边上翻不小于300 | m2 | 4.86 | 9.72
| 0112 | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  | 0 | 0
15 | 011204001001 | 石材墙面 | 1、15厚1:3水泥砂浆分层打底 2、5厚1:1水泥砂浆结合层 3、20厚芝麻白花岗岩贴面 含石材加工费，未详尽处详见施工图 | m2 | 2.07 | 4.14
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:Ⅱ型电梯48、49号楼-Ⅱ型电梯48、49号楼 | [6 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | R 其他工程 |  |  | 0 | 0
16 | 01B001 | 沉降观测点 | 沉降观测点，具体做法见施工图 | 个 | 2 | 4
17 | 01B002 | 抽水管 | 直径38*3镀锌抽水管，具体做法见施工图 | m | 2.50 | 5
本页小计
合计

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:Ⅱ型电梯48、49号楼-Ⅱ型电梯48、49号楼 | [6 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | S.2混凝土模板及支架（撑）（编码：011702） |  |  | 0 | 0
1 | 011702001001 | 基础 | 现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 6.04 | 12.08
2 | 011702011001 | 直形墙 | 现浇混凝土 直形墙 复合木模 | m2 | 26.99 | 53.98
|  | S.5大型机械设备进出场及安拆（编码：011705) |  |  |  | 0
3 | 011705001002 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 2
|  | S.6施工排水、降水（编码：011706) |  |  | 0 | 0
4 | 011706002001 | 排水 | 电梯基础工程施工湿土排水，结合现场情况据地质勘察报告、施工图综合考虑 | 项 | 1 | 2
| 011707 | 其他措施费 |  |  | 0 | 0
5 | 01B002 | 其他措施项目费 | 投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况、住户进出等对施工的可能影响，并考虑与其他专业工种施工配合，以及卫生清理、各项检测、对原有建筑物的成品保护等费用，不同材质交接处的打胶处理费用，打胶要求及胶质材料详见图纸说明。 | 项 | 1 | 2
本页小计
合计

## 2_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:Ⅱ型电梯48、49号楼 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费
3 | 011707004001 | 二次搬运费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:Ⅱ型电梯48、49号楼 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:Ⅱ型电梯48、49号楼 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计 |  |  | 265.08

## 2_表10_2_2-26 计日工表
【表10.2.2-26】
计 日 工 表
单位(专业)工程名称:Ⅱ型电梯48、49号楼-Ⅱ型电梯48、49号楼 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一 | 人 工 | 元
1
2
3
4
5
人 工 小 计
二 | 材 料 | 元
1
2
3
4
5
材 料 小 计
三 | 施 工 机 械 | 元
1
2
3
4
5
施工机械小计
总 计

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:Ⅱ型电梯48、49号楼 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日
2 | 一类人工 | 工日
3 | 二类人工 | 工日
4 | 三类人工 | 工日

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:Ⅱ型电梯48、49号楼 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400φ8 | t
2 | 热轧带肋钢筋HRB400φ18 | t
3 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:Ⅱ型电梯48、49号楼 |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机90kW | 台班
2 | 履带式推土机90kW | 台班
3 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班
4 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班
5 | 电动夯实机250N·m | 台班
6 | 电动夯实机250N·m | 台班
7 | 静力压桩机(液压)1600kN | 台班
8 | 多功能压桩机2000kN | 台班
9 | 汽车式起重机8t | 台班
10 | 汽车式起重机20t | 台班
11 | 载货汽车4t | 台班
12 | 载货汽车4t | 台班
13 | 自卸汽车15t | 台班
14 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班
15 | 钢筋调直机14mm | 台班
16 | 钢筋调直机14mm | 台班
17 | 钢筋切断机40mm | 台班
18 | 钢筋切断机40mm | 台班
19 | 钢筋弯曲机40mm | 台班
20 | 钢筋弯曲机40mm | 台班
21 | 木工圆锯机500mm | 台班
22 | 木工圆锯机500mm | 台班
23 | 污水泵70mm | 台班
24 | 交流弧焊机32kV·A | 台班
25 | 直流弧焊机32kW | 台班
26 | 对焊机75kV·A | 台班
27 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班
28 | 混凝土振捣器平板式 | 台班
29 | 混凝土振捣器插入式 | 台班
30 | 汽车式起重机5t | 台班
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:Ⅱ型电梯48、49号楼 |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 折旧费(机械) | 元
32 | 检修费(机械) | 元
33 | 维护费(机械) | 元
34 | 安拆及场外运输费(机械) | 元

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:Ⅴ型电梯36号楼-Ⅴ型电梯36号楼 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | A 土石方工程 |  |  | 0
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 电梯基础土方： 1、土壤类别、地下水位：详地质勘察报告，结合现场情况自行综合考虑； 2、基础类型：电梯基础土方； 3、施工场地标高：-0.15m； 4、挖土深度：1.87m； 5、土方运输：土方外运、现场留置投标自行考虑；外运运距、场外场地堆置费用自行综合考虑 ，需满足环保要求； 6、施工要求详见图纸中相关挖土要求。 | m3 | 47.06
2 | 010103001001 | 回填方 | 电梯基础边回填： 1、分层对称回填夯实，要求压实系数大于0.94，不得用淤泥，淤泥质土，垃圾等； 2、土方回填需满足设计及规范要求，土方来源及土方运距自行考虑； 3、具体详见图纸中相关回填要求。 | m3 | 35.10
|  | C 桩基工程 |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:Ⅴ型电梯36号楼-Ⅴ型电梯36号楼 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
3 | 010301001001 | 预制钢筋混凝土方桩 | 1、土壤类别别：详见地质勘察报告；场地标高-0.15m； 2、单桩长度：8m； 3、桩顶标高：-1.85m； 4、桩截面：250mm*250mm； 5、桩身混凝土强度等级：C25； 含运至施工场地的运费等一切完成此项目的施工内容 | 根 | 5
|  | E 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  | 0
4 | 010501001001 | 垫层 | 碎石垫层 | m3 | 0.67
5 | 010501001002 | 垫层 | C25砼垫层 | m3 | 1.42
6 | 010501004001 | 满堂基础 | C30/P6商品混凝土电梯基础底板 | m3 | 2.67
7 | 010504004001 | 挡土墙 | C30/P6商品混凝土挡土墙 | m3 | 2.74
8 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 0.314
9 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 0.330
10 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）8 | t | 0.030
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:Ⅴ型电梯36号楼-Ⅴ型电梯36号楼 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 010501006001 | 设备基础 | Ⅱ类水泥基灌浆料灌注密实（C35），含模板安拆 | m3 | 0.45
| 0106 | F 金属结构工程 |  |  | 0
12 | 010516001001 | 螺栓 | 预埋螺栓 | t | 0.079
| 0109 | J 屋面及防水工程 |  |  | 0
13 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 挡土墙外侧1.2厚聚合物水泥基复合防水涂料 | m2 | 14.78
| 0111 | L 楼地面装饰工程 |  |  | 0
14 | 011102003003 | 块料楼地面 | 梯候梯前室底层地面为防滑面砖贴面： 1）10厚防滑铺地砖面层,纯水泥浆擦缝(规格300x300) 2）2厚特种胶粘结剂 3）28厚1：3水泥砂浆找平层，聚合物水泥基复合防水涂料处理(厚度1.2)，周边上翻不小于300 | m2 | 4.10
| 0112 | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  | 0
15 | 011204001001 | 石材墙面 | 1、15厚1:3水泥砂浆分层打底 2、5厚1:1水泥砂浆结合层 3、20厚芝麻白花岗岩贴面 含石材加工费，未详尽处详见施工图 | m2 | 2.07
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:Ⅴ型电梯36号楼-Ⅴ型电梯36号楼 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | R 其他工程 |  |  | 0
16 | 01B001 | 沉降观测点 | 沉降观测点，具体做法见施工图 | 个 | 2
17 | 01B002 | 抽水管 | 直径38*3镀锌抽水管，具体做法见施工图 | m | 2.50
本页小计
合计

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:Ⅴ型电梯36号楼-Ⅴ型电梯36号楼 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | S.2混凝土模板及支架（撑）（编码：011702） |  |  | 0
1 | 011702001001 | 基础 | 现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 6.04
2 | 011702011001 | 直形墙 | 现浇混凝土 直形墙 复合木模 | m2 | 26.99
|  | S.5大型机械设备进出场及安拆（编码：011705) |  |  | 0
3 | 011705001003 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1
|  | S.6施工排水、降水（编码：011706) |  |  | 0
4 | 011706002001 | 排水 | 电梯基础工程施工湿土排水，结合现场情况据地质勘察报告、施工图综合考虑 | 项 | 1
| 011707 | 其他措施费 |  |  | 0
5 | 01B002 | 其他措施项目费 | 投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况、住户进出等对施工的可能影响，并考虑与其他专业工种施工配合，以及卫生清理、各项检测、对原有建筑物的成品保护等费用，不同材质交接处的打胶处理费用，打胶要求及胶质材料详见图纸说明。 | 项 | 1
本页小计
合计

## 3_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:Ⅴ型电梯36号楼 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费
3 | 011707004001 | 二次搬运费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 3_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:Ⅴ型电梯36号楼 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 3_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:Ⅴ型电梯36号楼 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计 |  |  | 586.22

## 3_表10_2_2-26 计日工表
【表10.2.2-26】
计 日 工 表
单位(专业)工程名称:Ⅴ型电梯36号楼-Ⅴ型电梯36号楼 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一 | 人 工 | 元
1
2
3
4
5
人 工 小 计
二 | 材 料 | 元
1
2
3
4
5
材 料 小 计
三 | 施 工 机 械 | 元
1
2
3
4
5
施工机械小计
总 计

## 3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:Ⅴ型电梯36号楼 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日
2 | 一类人工 | 工日
3 | 二类人工 | 工日
4 | 三类人工 | 工日

## 3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:Ⅴ型电梯36号楼 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400φ8 | t
2 | 热轧带肋钢筋HRB400φ18 | t
3 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg

## 3_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:Ⅴ型电梯36号楼 |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机90kW | 台班
2 | 履带式推土机90kW | 台班
3 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班
4 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班
5 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班
6 | 电动夯实机250N·m | 台班
7 | 电动夯实机250N·m | 台班
8 | 静力压桩机(液压)1600kN | 台班
9 | 多功能压桩机2000kN | 台班
10 | 汽车式起重机8t | 台班
11 | 汽车式起重机20t | 台班
12 | 载货汽车4t | 台班
13 | 载货汽车4t | 台班
14 | 载货汽车15t | 台班
15 | 自卸汽车15t | 台班
16 | 平板拖车组40t | 台班
17 | 平板拖车组40t | 台班
18 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班
19 | 钢筋调直机14mm | 台班
20 | 钢筋调直机14mm | 台班
21 | 钢筋切断机40mm | 台班
22 | 钢筋切断机40mm | 台班
23 | 钢筋弯曲机40mm | 台班
24 | 钢筋弯曲机40mm | 台班
25 | 木工圆锯机500mm | 台班
26 | 木工圆锯机500mm | 台班
27 | 污水泵70mm | 台班
28 | 交流弧焊机32kV·A | 台班
29 | 直流弧焊机32kW | 台班
30 | 对焊机75kV·A | 台班
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:Ⅴ型电梯36号楼 |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班
32 | 混凝土振捣器平板式 | 台班
33 | 混凝土振捣器插入式 | 台班
34 | 汽车式起重机5t | 台班
35 | 折旧费(机械) | 元
36 | 检修费(机械) | 元
37 | 维护费(机械) | 元
38 | 安拆及场外运输费(机械) | 元

## 4_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:Ⅰ型电梯23、31、39、16号楼-Ⅰ型电梯23、31、39、16号楼 | [6 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | A 土石方工程 |  |  | 0 | 0
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 电梯基础土方： 1、土壤类别、地下水位：详地质勘察报告，结合现场情况自行综合考虑； 2、基础类型：电梯基础土方； 3、施工场地标高：-0.15m； 4、挖土深度：1.87m； 5、土方运输：土方外运、现场留置投标自行考虑；外运运距、场外场地堆置费用自行综合考虑 ，需满足环保要求； 6、施工要求详见图纸中相关挖土要求。 | m3 | 47.06 | 188.24
2 | 010103001001 | 回填方 | 电梯基础边回填： 1、分层对称回填夯实，要求压实系数大于0.94，不得用淤泥，淤泥质土，垃圾等； 2、土方回填需满足设计及规范要求，土方来源及土方运距自行考虑； 3、具体详见图纸中相关回填要求。 | m3 | 35.10 | 140.4
|  | C 桩基工程 |  |  | 0 | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:Ⅰ型电梯23、31、39、16号楼-Ⅰ型电梯23、31、39、16号楼 | [6 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
3 | 010301001001 | 预制钢筋混凝土方桩 | 1、土壤类别别：详见地质勘察报告；场地标高-0.15m； 2、单桩长度：8m； 3、桩顶标高：-1.85m； 4、桩截面：250mm*250mm； 5、桩身混凝土强度等级：C25； 含运至施工场地的运费等一切完成此项目的施工内容 | 根 | 5 | 20
|  | E 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  | 0 | 0
4 | 010501001001 | 垫层 | 碎石垫层 | m3 | 0.67 | 2.68
5 | 010501001002 | 垫层 | C25砼垫层 | m3 | 1.42 | 5.68
6 | 010501004001 | 满堂基础 | C30/P6商品混凝土电梯基础底板 | m3 | 2.67 | 10.68
7 | 010504004001 | 挡土墙 | C30/P6商品混凝土挡土墙 | m3 | 2.74 | 10.96
8 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 0.314 | 1.256
9 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 0.330 | 1.32
10 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）8 | t | 0.030 | 0.12
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:Ⅰ型电梯23、31、39、16号楼-Ⅰ型电梯23、31、39、16号楼 | [6 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 010501006001 | 设备基础 | Ⅱ类水泥基灌浆料灌注密实（C35），含模板安拆 | m3 | 0.45 | 1.8
| 0106 | F 金属结构工程 |  |  | 0 | 0
12 | 010516001001 | 螺栓 | 预埋螺栓 | t | 0.079 | 0.316
| 0109 | J 屋面及防水工程 |  |  | 0 | 0
13 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 挡土墙外侧1.2厚聚合物水泥基复合防水涂料 | m2 | 14.78 | 59.12
| 0111 | L 楼地面装饰工程 |  |  | 0 | 0
14 | 011102003004 | 块料楼地面 | 梯候梯前室底层地面为防滑面砖贴面： 1）10厚防滑铺地砖面层,纯水泥浆擦缝(规格300x300) 2）2厚特种胶粘结剂 3）28厚1：3水泥砂浆找平层，聚合物水泥基复合防水涂料处理(厚度1.2)，周边上翻不小于300 | m2 | 2.70 | 10.8
| 0112 | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  | 0 | 0
15 | 011204001001 | 石材墙面 | 1、15厚1:3水泥砂浆分层打底 2、5厚1:1水泥砂浆结合层 3、20厚芝麻白花岗岩贴面 含石材加工费，未详尽处详见施工图 | m2 | 2.07 | 8.28
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:Ⅰ型电梯23、31、39、16号楼-Ⅰ型电梯23、31、39、16号楼 | [6 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | R 其他工程 |  |  | 0 | 0
16 | 01B001 | 沉降观测点 | 沉降观测点，具体做法见施工图 | 个 | 2 | 8
17 | 01B002 | 抽水管 | 直径38*3镀锌抽水管，具体做法见施工图 | m | 2.50 | 10
本页小计
合计

## 4_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:Ⅰ型电梯23、31、39、16号楼-Ⅰ型电梯23、31、39、16号楼 | [6 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 |  | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | S.2混凝土模板及支架（撑）（编码：011702） |  |  | 0 | 0
1 | 011702001001 | 基础 | 现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 6.04 | 24.16
2 | 011702011001 | 直形墙 | 现浇混凝土 直形墙 复合木模 | m2 | 26.99 | 107.96
|  | S.5大型机械设备进出场及安拆（编码：011705) |  |  | 0 | 0
3 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1 | 4
|  | S.6施工排水、降水（编码：011706) |  |  | 0 | 0
4 | 011706002001 | 排水 | 电梯基础工程施工湿土排水，结合现场情况据地质勘察报告、施工图综合考虑 | 项 | 1 | 4
| 011707 | 其他措施费 |  |  | 0 | 0
5 | 01B002 | 其他措施项目费 | 投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况、住户进出等对施工的可能影响，并考虑与其他专业工种施工配合，以及卫生清理、各项检测、对原有建筑物的成品保护等费用，不同材质交接处的打胶处理费用，打胶要求及胶质材料详见图纸说明。 | 项 | 1 | 4
本页小计
合计

## 4_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:Ⅰ型电梯23、31、39、16号楼 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费
3 | 011707004001 | 二次搬运费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 4_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:Ⅰ型电梯23、31、39、16号楼 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 4_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:Ⅰ型电梯23、31、39、16号楼 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计 |  |  | 263.32

## 4_表10_2_2-26 计日工表
【表10.2.2-26】
计 日 工 表
单位(专业)工程名称:Ⅰ型电梯23、31、39、16号楼-Ⅰ型电梯23、31、39、16号楼 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一 | 人 工 | 元
1
2
3
4
5
人 工 小 计
二 | 材 料 | 元
1
2
3
4
5
材 料 小 计
三 | 施 工 机 械 | 元
1
2
3
4
5
施工机械小计
总 计

## 4_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:Ⅰ型电梯23、31、39、16号楼 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日
2 | 一类人工 | 工日
3 | 二类人工 | 工日
4 | 三类人工 | 工日

## 4_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:Ⅰ型电梯23、31、39、16号楼 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400φ8 | t
2 | 热轧带肋钢筋HRB400φ18 | t
3 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg

## 4_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:Ⅰ型电梯23、31、39、16号楼 |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机90kW | 台班
2 | 履带式推土机90kW | 台班
3 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班
4 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班
5 | 电动夯实机250N·m | 台班
6 | 电动夯实机250N·m | 台班
7 | 静力压桩机(液压)1600kN | 台班
8 | 多功能压桩机2000kN | 台班
9 | 汽车式起重机8t | 台班
10 | 汽车式起重机20t | 台班
11 | 载货汽车4t | 台班
12 | 载货汽车4t | 台班
13 | 自卸汽车15t | 台班
14 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班
15 | 钢筋调直机14mm | 台班
16 | 钢筋调直机14mm | 台班
17 | 钢筋切断机40mm | 台班
18 | 钢筋切断机40mm | 台班
19 | 钢筋弯曲机40mm | 台班
20 | 钢筋弯曲机40mm | 台班
21 | 木工圆锯机500mm | 台班
22 | 木工圆锯机500mm | 台班
23 | 污水泵70mm | 台班
24 | 交流弧焊机32kV·A | 台班
25 | 直流弧焊机32kW | 台班
26 | 对焊机75kV·A | 台班
27 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班
28 | 混凝土振捣器平板式 | 台班
29 | 混凝土振捣器插入式 | 台班
30 | 汽车式起重机5t | 台班
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:Ⅰ型电梯23、31、39、16号楼 |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 折旧费(机械) | 元
32 | 检修费(机械) | 元
33 | 维护费(机械) | 元
34 | 安拆及场外运输费(机械) | 元

## 5_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:Ⅲ型电梯39号楼-Ⅲ型电梯39号楼 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | A 土石方工程 |  |  | 0
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 电梯基础土方： 1、土壤类别、地下水位：详地质勘察报告，结合现场情况自行综合考虑； 2、基础类型：电梯基础土方； 3、施工场地标高：-0.15m； 4、挖土深度：1.87m； 5、土方运输：土方外运、现场留置投标自行考虑；外运运距、场外场地堆置费用自行综合考虑 ，需满足环保要求； 6、施工要求详见图纸中相关挖土要求。 | m3 | 47.06
2 | 010103001001 | 回填方 | 电梯基础边回填： 1、分层对称回填夯实，要求压实系数大于0.94，不得用淤泥，淤泥质土，垃圾等； 2、土方回填需满足设计及规范要求，土方来源及土方运距自行考虑； 3、具体详见图纸中相关回填要求。 | m3 | 35.10
|  | C 桩基工程 |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:Ⅲ型电梯39号楼-Ⅲ型电梯39号楼 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
3 | 010301001001 | 预制钢筋混凝土方桩 | 1、土壤类别别：详见地质勘察报告；场地标高-0.15m； 2、单桩长度：8m； 3、桩顶标高：-1.85m； 4、桩截面：250mm*250mm； 5、桩身混凝土强度等级：C25； 含运至施工场地的运费等一切完成此项目的施工内容 | 根 | 5
|  | E 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  | 0
4 | 010501001001 | 垫层 | 碎石垫层 | m3 | 0.67
5 | 010501001002 | 垫层 | C25砼垫层 | m3 | 1.42
6 | 010501004001 | 满堂基础 | C30/P6商品混凝土电梯基础底板 | m3 | 2.67
7 | 010504004001 | 挡土墙 | C30/P6商品混凝土挡土墙 | m3 | 2.74
8 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 0.314
9 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 0.330
10 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）8 | t | 0.030
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:Ⅲ型电梯39号楼-Ⅲ型电梯39号楼 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 010501006001 | 设备基础 | Ⅱ类水泥基灌浆料灌注密实（C35），含模板安拆 | m3 | 0.45
| 0106 | F 金属结构工程 |  |  | 0
12 | 010516001001 | 螺栓 | 预埋螺栓 | t | 0.079
| 0109 | J 屋面及防水工程 |  |  | 0
13 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 挡土墙外侧1.2厚聚合物水泥基复合防水涂料 | m2 | 14.78
| 0111 | L 楼地面装饰工程 |  |  | 0
14 | 011102003005 | 块料楼地面 | 梯候梯前室底层地面为防滑面砖贴面： 1）10厚防滑铺地砖面层,纯水泥浆擦缝(规格300x300) 2）2厚特种胶粘结剂 3）28厚1：3水泥砂浆找平层，聚合物水泥基复合防水涂料处理(厚度1.2)，周边上翻不小于300 | m2 | 2.17
| 0112 | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  | 0
15 | 011204001001 | 石材墙面 | 1、15厚1:3水泥砂浆分层打底 2、5厚1:1水泥砂浆结合层 3、20厚芝麻白花岗岩贴面 含石材加工费，未详尽处详见施工图 | m2 | 2.07
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:Ⅲ型电梯39号楼-Ⅲ型电梯39号楼 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | R 其他工程 |  |  | 0
16 | 01B001 | 沉降观测点 | 沉降观测点，具体做法见施工图 | 个 | 2
17 | 01B002 | 抽水管 | 直径38*3镀锌抽水管，具体做法见施工图 | m | 2.50
本页小计
合计

## 5_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:Ⅲ型电梯39号楼-Ⅲ型电梯39号楼 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | S.2混凝土模板及支架（撑）（编码：011702） |  |  | 0
1 | 011702001001 | 基础 | 现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 6.04
2 | 011702011001 | 直形墙 | 现浇混凝土 直形墙 复合木模 | m2 | 26.99
|  | S.5大型机械设备进出场及安拆（编码：011705) |  |  | 0
3 | 011705001004 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1
|  | S.6施工排水、降水（编码：011706) |  |  | 0
4 | 011706002001 | 排水 | 电梯基础工程施工湿土排水，结合现场情况据地质勘察报告、施工图综合考虑 | 项 | 1
| 011707 | 其他措施费 |  |  | 0
5 | 01B002 | 其他措施项目费 | 投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况、住户进出等对施工的可能影响，并考虑与其他专业工种施工配合，以及卫生清理、各项检测、对原有建筑物的成品保护等费用，不同材质交接处的打胶处理费用，打胶要求及胶质材料详见图纸说明。 | 项 | 1
本页小计
合计

## 5_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:Ⅲ型电梯39号楼 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费
3 | 011707004001 | 二次搬运费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 5_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:Ⅲ型电梯39号楼 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 5_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:Ⅲ型电梯39号楼 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计 |  |  | 348.18

## 5_表10_2_2-26 计日工表
【表10.2.2-26】
计 日 工 表
单位(专业)工程名称:Ⅲ型电梯39号楼-Ⅲ型电梯39号楼 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一 | 人 工 | 元
1
2
3
4
5
人 工 小 计
二 | 材 料 | 元
1
2
3
4
5
材 料 小 计
三 | 施 工 机 械 | 元
1
2
3
4
5
施工机械小计
总 计

## 5_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:Ⅲ型电梯39号楼 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日
2 | 一类人工 | 工日
3 | 二类人工 | 工日
4 | 三类人工 | 工日

## 5_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:Ⅲ型电梯39号楼 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400φ8 | t
2 | 热轧带肋钢筋HRB400φ18 | t
3 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg

## 5_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:Ⅲ型电梯39号楼 |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机90kW | 台班
2 | 履带式推土机90kW | 台班
3 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班
4 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班
5 | 电动夯实机250N·m | 台班
6 | 电动夯实机250N·m | 台班
7 | 静力压桩机(液压)1600kN | 台班
8 | 多功能压桩机2000kN | 台班
9 | 汽车式起重机8t | 台班
10 | 汽车式起重机20t | 台班
11 | 汽车式起重机20t | 台班
12 | 载货汽车4t | 台班
13 | 载货汽车4t | 台班
14 | 载货汽车15t | 台班
15 | 自卸汽车15t | 台班
16 | 平板拖车组40t | 台班
17 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班
18 | 钢筋调直机14mm | 台班
19 | 钢筋调直机14mm | 台班
20 | 钢筋切断机40mm | 台班
21 | 钢筋切断机40mm | 台班
22 | 钢筋弯曲机40mm | 台班
23 | 钢筋弯曲机40mm | 台班
24 | 木工圆锯机500mm | 台班
25 | 木工圆锯机500mm | 台班
26 | 污水泵70mm | 台班
27 | 交流弧焊机32kV·A | 台班
28 | 直流弧焊机32kW | 台班
29 | 对焊机75kV·A | 台班
30 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:Ⅲ型电梯39号楼 |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 混凝土振捣器平板式 | 台班
32 | 混凝土振捣器插入式 | 台班
33 | 汽车式起重机5t | 台班
34 | 折旧费(机械) | 元
35 | 检修费(机械) | 元
36 | 维护费(机械) | 元
37 | 安拆及场外运输费(机械) | 元

## 6_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:Ⅳ型电梯17号楼-Ⅳ型电梯17号楼 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | A 土石方工程 |  |  | 0
1 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 电梯基础土方： 1、土壤类别、地下水位：详地质勘察报告，结合现场情况自行综合考虑； 2、基础类型：电梯基础土方； 3、施工场地标高：-0.15m； 4、挖土深度：1.87m； 5、土方运输：土方外运、现场留置投标自行考虑；外运运距、场外场地堆置费用自行综合考虑 ，需满足环保要求； 6、施工要求详见图纸中相关挖土要求。 | m3 | 47.06
2 | 010103001001 | 回填方 | 电梯基础边回填： 1、分层对称回填夯实，要求压实系数大于0.94，不得用淤泥，淤泥质土，垃圾等； 2、土方回填需满足设计及规范要求，土方来源及土方运距自行考虑； 3、具体详见图纸中相关回填要求。 | m3 | 35.10
|  | C 桩基工程 |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:Ⅳ型电梯17号楼-Ⅳ型电梯17号楼 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
3 | 010301001001 | 预制钢筋混凝土方桩 | 1、土壤类别别：详见地质勘察报告；场地标高-0.15m； 2、单桩长度：8m； 3、桩顶标高：-1.85m； 4、桩截面：250mm*250mm； 5、桩身混凝土强度等级：C25； 含运至施工场地的运费等一切完成此项目的施工内容 | 根 | 5
|  | E 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  | 0
4 | 010501001001 | 垫层 | 碎石垫层 | m3 | 0.67
5 | 010501001002 | 垫层 | C25砼垫层 | m3 | 1.42
6 | 010501004001 | 满堂基础 | C30/P6商品混凝土电梯基础底板 | m3 | 2.67
7 | 010504004001 | 挡土墙 | C30/P6商品混凝土挡土墙 | m3 | 2.74
8 | 010515001005 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）10 | t | 0.314
9 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 现浇构件带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）18 | t | 0.330
10 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 箍筋 带肋钢筋 HRB400以内 直径（mm以内）8 | t | 0.030
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:Ⅳ型电梯17号楼-Ⅳ型电梯17号楼 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 010501006001 | 设备基础 | Ⅱ类水泥基灌浆料灌注密实（C35），含模板安拆 | m3 | 0.45
| 0106 | F 金属结构工程 |  |  | 0
12 | 010516001001 | 螺栓 | 预埋螺栓 | t | 0.079
| 0109 | J 屋面及防水工程 |  |  | 0
13 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 挡土墙外侧1.2厚聚合物水泥基复合防水涂料 | m2 | 14.78
| 0111 | L 楼地面装饰工程 |  |  | 0
14 | 011102003006 | 块料楼地面 | 梯候梯前室底层地面为防滑面砖贴面： 1）10厚防滑铺地砖面层,纯水泥浆擦缝(规格300x300) 2）2厚特种胶粘结剂 3）28厚1：3水泥砂浆找平层，聚合物水泥基复合防水涂料处理(厚度1.2)，周边上翻不小于300 | m2 | 11.97
| 0112 | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  | 0
15 | 011204001001 | 石材墙面 | 1、15厚1:3水泥砂浆分层打底 2、5厚1:1水泥砂浆结合层 3、20厚芝麻白花岗岩贴面 含石材加工费，未详尽处详见施工图 | m2 | 2.07
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:Ⅳ型电梯17号楼-Ⅳ型电梯17号楼 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共4页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | R 其他工程 |  |  | 0
16 | 01B001 | 沉降观测点 | 沉降观测点，具体做法见施工图 | 个 | 2
17 | 01B002 | 抽水管 | 直径38*3镀锌抽水管，具体做法见施工图 | m | 2.50
本页小计
合计

## 6_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:Ⅳ型电梯17号楼-Ⅳ型电梯17号楼 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | S.2混凝土模板及支架（撑）（编码：011702） |  |  | 0
1 | 011702001001 | 基础 | 现浇混凝土模板 基础垫层模板 | m2 | 6.04
2 | 011702011001 | 直形墙 | 现浇混凝土 直形墙 复合木模 | m2 | 26.99
|  | S.5大型机械设备进出场及安拆（编码：011705) |  |  | 0
3 | 011705001005 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1
|  | S.6施工排水、降水（编码：011706) |  |  | 0
4 | 011706002001 | 排水 | 电梯基础工程施工湿土排水，结合现场情况据地质勘察报告、施工图综合考虑 | 项 | 1
| 011707 | 其他措施费 |  |  | 0
5 | 01B002 | 其他措施项目费 | 投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况、住户进出等对施工的可能影响，并考虑与其他专业工种施工配合，以及卫生清理、各项检测、对原有建筑物的成品保护等费用，不同材质交接处的打胶处理费用，打胶要求及胶质材料详见图纸说明。 | 项 | 1
本页小计
合计

## 6_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:Ⅳ型电梯17号楼 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费
3 | 011707004001 | 二次搬运费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 6_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:Ⅳ型电梯17号楼 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 |  | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 |  | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价
2.1 | 材料（设备）暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 |  | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 6_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:Ⅳ型电梯17号楼 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计 |  |  | 356.18

## 6_表10_2_2-26 计日工表
【表10.2.2-26】
计 日 工 表
单位(专业)工程名称:Ⅳ型电梯17号楼-Ⅳ型电梯17号楼 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一 | 人 工 | 元
1
2
3
4
5
人 工 小 计
二 | 材 料 | 元
1
2
3
4
5
材 料 小 计
三 | 施 工 机 械 | 元
1
2
3
4
5
施工机械小计
总 计

## 6_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:Ⅳ型电梯17号楼 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日
2 | 一类人工 | 工日
3 | 二类人工 | 工日
4 | 三类人工 | 工日

## 6_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:Ⅳ型电梯17号楼 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400φ8 | t
2 | 热轧带肋钢筋HRB400φ18 | t
3 | 复合硅酸盐水泥PC 32.5R综合 | kg

## 6_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:Ⅳ型电梯17号楼 |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机90kW | 台班
2 | 履带式推土机90kW | 台班
3 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班
4 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班
5 | 电动夯实机250N·m | 台班
6 | 电动夯实机250N·m | 台班
7 | 静力压桩机(液压)1600kN | 台班
8 | 多功能压桩机2000kN | 台班
9 | 汽车式起重机8t | 台班
10 | 汽车式起重机20t | 台班
11 | 载货汽车4t | 台班
12 | 载货汽车4t | 台班
13 | 载货汽车15t | 台班
14 | 自卸汽车15t | 台班
15 | 平板拖车组40t | 台班
16 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班
17 | 钢筋调直机14mm | 台班
18 | 钢筋调直机14mm | 台班
19 | 钢筋切断机40mm | 台班
20 | 钢筋切断机40mm | 台班
21 | 钢筋弯曲机40mm | 台班
22 | 钢筋弯曲机40mm | 台班
23 | 木工圆锯机500mm | 台班
24 | 木工圆锯机500mm | 台班
25 | 污水泵70mm | 台班
26 | 交流弧焊机32kV·A | 台班
27 | 直流弧焊机32kW | 台班
28 | 对焊机75kV·A | 台班
29 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班
30 | 混凝土振捣器平板式 | 台班
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:Ⅳ型电梯17号楼 |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 混凝土振捣器插入式 | 台班
32 | 汽车式起重机5t | 台班
33 | 折旧费(机械) | 元
34 | 检修费(机械) | 元
35 | 维护费(机械) | 元
36 | 安拆及场外运输费(机械) | 元