设计文件校对审核表

□校对     审核                                              SJY-08

| 工程名称 | 塘南岸振浔路（辽里路～嘉业路）工程 |  | 第 1 页/共 1页 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 塘南岸振浔路 | 工程编号 | SD-2018-242 |
| 设计阶段 | 施工图 | 专 业 | 排水工程 |
| 序号 | 主要问题或处理意见 |  | 修改执行情况 |
| 1 | - 设计说明第三条设计依据中存在使用非现行最新规范，如：《室外排水设计规范》（GB50014-2006）（2016年版），其余自查。 |  | 已修改 |
| 2 | - 设计说明第八条构筑物作法及采用的图集中见院标详图应修改为实际图号。 |  | 已修改 |
| 3 | 设计说明中应补充雨水排入河道相关水位情况，如常水位、最高水位等相关信息。 |  | 已修改 |
| 4 | 污水管道平面、纵断面图编号不一致。 |  | 已修改 |
| 5 | 材料表中且未见交汇井中套管相关信息。 |  | 已修改 |
| 6 | 部分图纸图别有误，图框重叠。 |  | 已修改 |
|  |  |  | 签名/日期： |