## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 练市镇2014-6号(练溪大桥西侧)地块开发项目 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 2519593元
| (大写): | 贰佰伍拾壹万玖仟伍佰玖拾叁元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:练市镇2014-6号(练溪大桥西侧)地块开发项目 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 智能化、景观照明、亮化 | 2519593.34 |  | 40397.43 | 151453.27 | 208039.82
1.1 | 智能化 | 2224784.14 |  | 33392.27 | 125190.35 | 183697.77
1.2 | 景观照明 | 146800.44 |  | 3340.33 | 12523.16 | 12121.14
1.3 | 泛光照明 | 148008.76 |  | 3664.83 | 13739.76 | 12220.91
合计 |  | 2519593 |  | 40397.43 | 151453.27 | 208039.82

## 1_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:智能化、景观照明、亮化-智能化 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 1865766.27 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 405835.32
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 50129.75
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 15143.48 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 2882.77
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.56% | 34986.27 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.17% | 33392.27 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 125190.35
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 183697.77
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 2224784.14

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:智能化、景观照明、亮化-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 智能化 |  |  |  |  | 1865766.27 | 400033.12 | 35318.37
|  | 安防专网 |  |  |  |  | 41844.2 | 6102.66 | 4110.19
1 | 030501012001 | 交换机 | 1、名称：8口接入交换机 2、交换容量≥335Gbps，整机转发性能≥27Mpps，千兆电口≥8，千兆光口≥2 | 台 | 3 | 136.12 | 408.36 | 177.48 | 132.27
2 | 030501012002 | 交换机 | 1、名称：24口接入交换机 2、交换容量≥335Gbps，整机转发性能≥95Mpps，千兆电口≥24，非复用千兆光口≥4 | 台 | 44 | 240.85 | 10597.4 | 4172.52 | 3884.76
3 | 030501007001 | 接口卡 | 1、名称：千兆单模模块 | 台 | 18 | 347.17 | 6249.06 | 639.54
4 | 030501007002 | 接口卡 | 1、名称：万兆单模模块 | 台 | 18 | 1047.17 | 18849.06 | 639.54
5 | 030501012003 | 交换机 | 1、名称：核心交换机 2、交换容量≥59Tbps，包转发率≥11000Mpps。支持冗余主控，本次实配主控≥2；支持冗余交流电源，本次实配交流电源≥2；业务槽位数≥10个；每台配置≥24非复用千兆光口，≥24个非复用10/100/1000 M以太网电口 | 台 | 2 | 370.16 | 740.32 | 473.58 | 93.16
6 | 03B001 | 其他 | 接入公安 | 项 | 1 | 5000 | 5000
|  | 视频监控系统 |  |  |  |  | 332025.43 | 72130.72 | 1665.98
本页小计 | [6 empty] | 41844.2 | 6102.66 | 4110.19
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:智能化、景观照明、亮化-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1、名称：广角彩色半球摄像机（200万像素） 2、200万1/2.8”CMOS ICR日夜型半球型网络摄像机； 传感器类型 1/2.8” Progressive Scan CMOS； 最小照度 0.07Lux @(F1.2,AGC ON) ,0 Lux with IR；0.19 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux with IR； 镜头 2.0mm，水平视场角133°； 宽动态范围 120dB； 视频压缩标准 H.265 / H.264 / MJPEG； 红外照射距离 15米 | 台 | 59 | 84.58 | 4990.22 | 3533.51 | 27.73
8 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 1、名称：彩转黑固定摄像机（200万像素） 2、200万 1/2.7" CMOS 变焦筒型网络摄像机； 最低照度: 彩色：0.01 Lux @（F1.2，AGC ON），黑白：0 Lux with IR； 宽动态: 数字宽动态 镜头 2.0mm，水平视场角133°； | 台 | 163 | 84.58 | 13786.54 | 9762.07 | 76.61
本页小计 | [6 empty] | 18776.76 | 13295.58 | 104.34
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:智能化、景观照明、亮化-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 030507008003 | 监控摄像设备 | 1、名称：人脸识别摄像机（400万像素） 2、400万星光级1/1.8” CMOS AI抓拍筒型网络摄像机 人脸抓拍: 人脸检测性能：最多可以同时支持30个人脸，支持检测、跟踪、评分 支持上传背景大图以及人脸小图 道路监控: 镜头:6mm 视频压缩标准:H.265/H.264 / MJPEG 最大图像尺寸:2688×1520 防护等级:IP66 补光距离:白光：50米（人脸5米） | 台 | 1 | 84.58 | 84.58 | 59.89 | 0.47
10 | 030507008004 | 监控摄像设备 | 1、名称：枪机支架 2、壁装支架/白色/铝合金 | 台 | 223 | 48.12 | 10730.76 | 2651.47
本页小计 | [6 empty] | 10815.34 | 2711.36 | 0.47
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:智能化、景观照明、亮化-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 030507008005 | 监控摄像设备 | 1、名称：网络电梯专用摄像机 2、200万1/2.7” CMOS日夜型迷你半球型网络摄像机 自带专用传感器,支持电梯楼层信息叠加 内置麦克风 最低照度:彩色:0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON),0 Lux with IR 镜头:2mm以下 @ F1.6, 水平视场角:114.8°,垂直视场角:62.1°,对角线视场角:135.6° 调整角度:水平-15~15°,垂直0~75°,旋转0-360° 宽动态范围:105dB数字宽动态 视频压缩标准:H.264/H.265/MJPEG 通讯接口:1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口; 1 个RS-485 | 台 | 15 | 84.58 | 1268.7 | 898.35 | 7.05
本页小计 | [6 empty] | 1268.7 | 898.35 | 7.05
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:智能化、景观照明、亮化-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 030501004001 | 存储设备 | 1、名称：32路NVR 2、2个HDMI，2个VGA,HDMI+VGA组内同源 16盘位，可满配6TB硬盘 2个千兆网口 2个USB2.0接口、1个USB3.0接口 1个eSATA接口 支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 32路H.264、H.265混合接入 最大支持16×1080P解码 支持H.265、H.264解码 | 台 | 8 | 528.16 | 4225.28 | 2842 | 397.52
13 | 030501004002 | 存储设备 | 1、名称：4T监控级硬盘 2、容量4TB/转速7200rpm/缓存256MB/SATA接口 监控级硬盘 | 块 | 60
14 | 030507014001 | 显示设备 | 1、名称：43寸LCD拼接屏 2、尺寸：55英寸； 分辨率：1920x1080； 视角：178°(水平)/ 178°(垂直)； 响应时间：8ms(G to G)； 对比度：4500:1； 亮度：500cd/㎡； 物理拼缝：3.5mm； 输入接口：VGA×1，DVI×1，BNC×1，YPbPr×1，HDMI×1； 输出接口：VGA×1，DVI×1，BNC×2； | 台 | 4 | 41.93 | 167.72 | 101.52
本页小计 | [6 empty] | 4393 | 2943.52 | 397.52
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:智能化、景观照明、亮化-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 030502001001 | 机柜、机架 | 1、名称：43寸一体化机柜 2、可根据现场尺寸、可能要加的监视器情况定制 | 台 | 1 | 5322.45 | 5322.45 | 236.79
16 | 030507014002 | 显示设备 | 1、名称：43寸显示器框架 2、定制 | 个 | 4 | 1222.98 | 4891.92 | 70.76
17 | 030507014003 | 显示设备 | 1、名称：43寸显示器底座 2、定制 | 个 | 1 | 1222.98 | 1222.98 | 17.69
18 | 03B002 | HDMI线缆 | 1、名称：HDMI线缆 2、HDMI电缆,15m,黑色 | 根 | 4 | 290 | 1160
19 | 030507014004 | 显示设备 | 1、名称：32寸监视器 2、32寸液晶监视器，塑胶边框， 显示：LED背光；分辨率1920*1080； 亮度380cd/㎡，对比度1200:1，功耗≤65W 裸机尺寸(W×L×D)(mm)：968.2×78.5×565.2， 接口：BNC输入接口1个；音频输入 1个；DVI输入接口1个；VGA输入接口1个；HDMI输入接口 1个；RS232输入接口 1个；RS232输出接口 1个 | 台 | 14 | 26 | 364 | 280.14
本页小计 | [6 empty] | 12961.35 | 605.38
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:智能化、景观照明、亮化-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
20 | 030507014005 | 显示设备 | 1、名称：55寸监视器 2、55寸液晶监视器，塑胶边框， 显示：LED背光；分辨率1920*1080； 亮度380cd/㎡，对比度1200:1，功耗≤65W 裸机尺寸(W×L×D)(mm)：968.2×78.5×565.2， 接口：BNC输入接口1个；音频输入 1个；DVI输入接口1个；VGA输入接口1个；HDMI输入接口 1个；RS232输入接口 1个；RS232输出接口 1个 | 台 | 1 | 506.99 | 506.99 | 236.79 | 140.27
21 | 030610001001 | 盘、箱、柜 | 1、名称：操作台 2、镀锌喷塑，黑色亚光、柜体侧板、背板可拆卸，优质导轨，搁板，抽屉，电源插座，风机，台面采用需磨材料；W*H*D=3200*900*1100 | 台 | 1 | 3557.38 | 3557.38 | 379.47 | 31.89
22 | 030610001002 | 盘、箱、柜 | 1、名称：监视墙 2、镀锌喷塑，黑色亚光、柜体侧板、背板可拆卸，优质导轨，搁板，抽屉，电源插座，风机，台面采用需磨材料；W*H*D=6000*2700*600 | 台 | 1 | 10557.38 | 10557.38 | 379.47 | 31.89
23 | 030507008006 | 监控摄像设备 | 1、名称：立杆（配套避雷及接地措施） 2、定制，按国标及图纸要求 | 个 | 35 | 624.3 | 21850.5 | 4146.45
本页小计 | [6 empty] | 36472.25 | 5142.18 | 204.05
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:智能化、景观照明、亮化-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
24 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1、名称：UTP-6类4对非屏蔽线缆-LSZH 2、设备参数 1）标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568，ISO/IEC 11801，IEC 61156-5 303米每箱 2）通过标准最高传输频率100MHz测试 3）额定传输速率(NVP)：≥67% 4）单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m 5）导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE 6）屏蔽方式：U/UTP | m | 35700.00 | 4.26 | 152082 | 31416 | 714
25 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1、名称：UTP-6类4对非屏蔽线缆-室外防水 2、设备参数 1）阻燃标准：IEC60332-1-2 303米每箱 2）标准：YD/T1019，ANSI∕TIA-568，ISO/IEC 11801，IEC 61156-5 3）通过标准最高传输频率100MHz测试 4）额定传输速率(NVP)：≥67% 5）单根导体直流电阻：≤9.5Ω/100m 6）导体名称：软圆铜线，绝缘：HDPE 7）屏蔽方式：U/UTP | m | 4200.00 | 4.54 | 19068 | 3696 | 84
本页小计 | [6 empty] | 171150 | 35112 | 798
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:智能化、景观照明、亮化-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
26 | Z030508004001 | 信号避雷装置安装 | 1、名称：监控二合一防雷器 2、标称工作电压：12V,24V,36V,220V可选， 标称放电电流：5kA 最大通流容量：10kA 接口：电源：2P压接式端子，信号：RJ45 传输速率：AJ2C:100Mbps 、AJ2CH:1000Mbps 插入损耗：≤0.5dB | 个 | 60 | 673.02 | 40381.2 | 2610 | 22.2
27 | 030502007001 | 光缆 | 1、名称：4芯室外单模光缆 | m | 1440.00 | 3.28 | 4723.2 | 1382.4 | 28.8
28 | 030502015001 | 光缆终端盒 | 1、名称：4口光纤终端盒 2、设备参数 1) 标准：YD/T778，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA -568-C.3 2) 通用型设计，可兼容：LC双工、SC单工、FC、ST适配 3) 端口数量：4口，空余端口可安装空白功能件 4) 表面处理：静电喷塑 5) 材料：优质冷扎钢板 | 个 | 18 | 147.65 | 2657.7 | 1278.9 | 42.12
本页小计 | [6 empty] | 47762.1 | 5271.3 | 93.12
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:智能化、景观照明、亮化-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
29 | 030502017001 | 线管理器 | 1、名称：1U单面，19英寸水平理线器 2、设备参数 1) 标准19”机架式安装 2) SPCC冷轧钢板表面脱脂、磷化、静电喷塑处理 3) 高度：1U 4) 上下各24口理线槽， 5) 厚度：1.0MM | 个 | 18 | 92.21 | 1659.78 | 425.52
30 | 030502013001 | 光纤盒 | 1、名称：LC单模双工适配器 2、设备参数 1) 标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3 2) 材料：氧化锆陶瓷套管 3) 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 4) 重复性：≥1000次 5) 互换性：≤0.2dB 6) 工作温度：-20℃~+60℃ | 个 | 36 | 14.33 | 515.88 | 88.92
本页小计 | [6 empty] | 2175.66 | 514.44
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:智能化、景观照明、亮化-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第11页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
31 | 030502016001 | 布放尾纤 | 1、名称：LC单模尾纤 2、设备参数 1) 标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3 2) 依据标准出厂前100%光学测试，性能优于国内和国际标准 3) 高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好 4) 重复性，互换性，光学特性稳定 5) 各种长度，多种类型的跳纤和尾纤可供选择 6) 单芯光缆护套外径：3mm 7) 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 8) 互换性：≤0.2dB 9) 回波损耗：≥50dB（SM）,≥35dB（MM） 10) 重复性≥1000次 | 根 | 72 | 17.39 | 1252.08 | 375.84 | 28.08
32 | 030502009001 | 跳线 | 1、名称：LC-LC双芯单模光纤3米跳线 2、设备参数 1) 标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3 2) 依据标准出厂前100%光学测试，性能优于国内和国际标准 3) 高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好 4) 重复性，互换性，光学特性稳定 5) 各种长度，多种类型的跳纤和尾纤可供选择 6) 单芯光缆护套外径：3mm | 条 | 36 | 27.46 | 988.56 | 62.64
本页小计 | [6 empty] | 2240.64 | 438.48 | 28.08
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:智能化、景观照明、亮化-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第12页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
33 | 030502001002 | 机柜、机架 | 1、名称：壁挂柜(800*600*200) 2、设备参数 1)产品尺寸：宽度:600×深度:200×高度:800mm容量：6U 2)材料为优质SPCC冷轧钢板 3)机柜框架为整体焊接式结构 4)预配挂墙安装板，机柜安装方便，从内部用螺丝锁紧，防止盗走或意外撞落 5)前门钢化玻璃门，开启角度：＞180度 6)两块侧板可拆卸，落地、壁挂两种方式安装 | 台 | 7 | 822.45 | 5757.15 | 1657.53
34 | 030502003001 | 分线接线箱（盒） | 1、名称：室外安防箱 2、600*800*400定制，含空开等 | 个 | 8 | 1217.46 | 9739.68 | 406.8
本页小计 | [6 empty] | 15496.83 | 2064.33
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:智能化、景观照明、亮化-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第13页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
35 | 030502010001 | 配线架 | 1、名称：24口光纤配线架 2、设备参数 1) 标准：YD/T778，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA -568-C.3 2) 安装方式：19″机架式安装 3) 通用型设计，可兼容：LC双工、SC单工、FC、ST适配器，一个4口支架仅需一颗螺丝，便于安装和拆卸 4) 进出光纤方便灵活，有充裕的光纤盘存空间，光纤和尾纤弯曲半径不小于30mm 5) 端口数量： 24口，空余端口可安装空白功能件，高度：1U 6) 表面处理：静电喷塑 7) 材料：优质冷扎钢板 | 个 | 2 | 864.08 | 1728.16 | 82.94
36 | 030502017002 | 线管理器 | 1、名称：1U单面，19英寸水平理线器 2、设备参数 1) 标准19”机架式安装 2) SPCC冷轧钢板表面脱脂、磷化、静电喷塑处理 3) 高度：1U 4) 上下各24口理线槽， 5) 厚度：1.0MM | 个 | 2 | 92.21 | 184.42 | 47.28
本页小计 | [6 empty] | 1912.58 | 130.22
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:智能化、景观照明、亮化-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第14页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
37 | 030502013002 | 光纤盒 | 1、名称：LC单模双工适配器 2、设备参数 1) 标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3 2) 材料：氧化锆陶瓷套管 3) 插入损耗（含重复性）：≤0.2dB 4) 重复性：≥1000次 5) 互换性：≤0.2dB 6) 工作温度：-20℃~+60℃ | 个 | 36 | 14.33 | 515.88 | 88.92
38 | 030502016002 | 布放尾纤 | 1、名称：LC单模尾纤 2、设备参数 1) 标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3 2) 依据标准出厂前100%光学测试，性能优于国内和国际标准 3) 高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好 4) 重复性，互换性，光学特性稳定 5) 各种长度，多种类型的跳纤和尾纤可供选择 6) 单芯光缆护套外径：3mm | 根 | 72 | 17.39 | 1252.08 | 375.84 | 28.08
本页小计 | [6 empty] | 1767.96 | 464.76 | 28.08
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:智能化、景观照明、亮化-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第15页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
39 | 030502009002 | 跳线 | 1、名称：LC-LC双芯单模光纤3米跳线 2、设备参数 1) 标准：YD/T1272，ISO/IEC 11801，ANSI/TIA-568-C.3 2) 依据标准出厂前100%光学测试，性能优于国内和国际标准 3) 高质量陶瓷插芯，插入损耗低，耐久性好 4) 重复性，互换性，光学特性稳定 5) 各种长度，多种类型的跳纤和尾纤可供选择 6) 单芯光缆护套外径：3mm | 条 | 36 | 27.46 | 988.56 | 62.64
本页小计 | [6 empty] | 988.56 | 62.64
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:智能化、景观照明、亮化-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第16页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
40 | 030507012001 | 视频传输设备 | 1、名称：4路解码器 2、高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠； 输入接口：1路DVI+1路VGA输入接口 输出接口：4路DVI输出、2路辅助BNC独立输出； 网络接口：1个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口； 音频接口：语音对讲，1个输入，1个输出，3.5mm音频接口；4路音频输出，1个DB15接口； 报警接口：支持4路报警输入/输出； 解码能力：2路800W/4路500W/6路300W/8路1080P/16路720P/32路4CIF及以下分辨率解码能力； 画面分割：支持1/4/9/16画面分割； 解码功能：支持主动解码和被动解码两种解码模式；支持远程录像文件的解码输出；支持国标GB28181协议接入设备；支持ONVIF标准协议接入设备 | 台 | 1 | 35.55 | 35.55 | 23.93
本页小计 | [6 empty] | 35.55 | 23.93
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:智能化、景观照明、亮化-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第17页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
41 | 030507012002 | 视频传输设备 | 1、名称：8路解码器 2、高清视音频解码器，采用Linux操作系统，运行稳定可靠； 输入接口：1路DVI+1路VGA输入接口 输出接口：8路DVI输出、5路辅助BNC独立输出； 网络接口：1个RJ45 10M/100M/1000Mbps自适应以太网接口； 音频接口：语音对讲，1个输入，1个输出，3.5mm音频接口；8路音频输出，2个DB15接口； 报警接口：支持4路报警输入/输出； 解码能力：5路800W/10路500W/20路1080P/40路720P/80路4CIF及以下分辨率解码能力； 画面分割：支持1/4/9/16画面分割； 解码功能：支持主动解码和被动解码两种解码模式；支持远程录像文件的解码输出；支持国标GB28181协议接入设备；支持ONVIF标准协议接入设备 | 台 | 2 | 29.62 | 59.24 | 31.9
42 | 031101001001 | 开关电源设备 | 1、名称：监控电源 2、AC/DC，12V，200W | 台 | 17 | 201.71 | 3429.07 | 2174.13 | 5.27
本页小计 | [6 empty] | 3488.31 | 2206.03 | 5.27
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:智能化、景观照明、亮化-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第18页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
43 | 030507009001 | 视频控制设备 | 1、名称：网络键盘 2、网络键盘，网络/串口（232/485）接入方式，4维摇杆控制，7 英寸800*480 的触摸式液晶屏，音频输入/输出口，1个USB接口，1路1080P，兼容公司各行业平台软件、全系列前后端、监控中心设备 | 台 | 2 | 83.07 | 166.14 | 127.9
本页小计 | [6 empty] | 166.14 | 127.9
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:智能化、景观照明、亮化-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第19页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
44 | 030501017001 | 软件 | 1、名称：视频监控平台 2、【单板3000N一体机】 2U机箱/智能调速风扇/AC100~240V宽幅电源 【轻量化综合安防视频管理平台--HCP】 整合视频监控、门禁管理、可视对讲、人脸监控、事件报警、入侵报警、人员管理、车辆管理、考勤管理、梯控管理、运维管理、视频联网、1400级联等子系统 支持500路视频管理，100路门禁管理，10000个一卡通人员管理，1500户可视对讲管理，8车道管理 支持768Mbps接入、768Mbps存储、768Mbps转发带宽，64路视频流一体机本地存储，支持200路512Mbps码流转发能力，32条/秒事件并发能力，32个客户端并发访问 支持B/S、C/S客户端，以及移动端应用 【硬件接口】 8个SATA接口（出厂自带1T数据盘，固定在1号盘位，7个录像盘位） 支持RAID0、1、5、6、10，支持全局热备盘 | 套 | 2 | 76.85 | 153.7 | 118.32
|  | 周界报警系统 |  |  |  |  | 143299.44 | 6117.01 | 50.08
本页小计 | [6 empty] | 153.7 | 118.32
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:智能化、景观照明、亮化-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第20页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
45 | 030504004001 | 系统软件 | 1、名称：接警软件（含电子地图） 2、中心接警管理软件带电子地图显示功能，可对各用户报警主机的报警信息进行实时监控，系统记录所有报警信息，可查询所需的报警信息，并具有打印功能；具有多媒体声音报警功能；有良好的安全措施，支持多种监控方式，有完善的事件记录。 | 套 | 2 | 5776.85 | 11553.7 | 118.32
46 | 030507002001 | 入侵报警控制器 | 1、名称：总线式网络报警主机 （含蓄电池） 2、总线扩展式网络报警主机(基本八防区,可扩展至248防区,兼容112个无线防区)；总线式分控键盘可以独立管理3个防区；具有RS232串口、TCP/IP网络接口等多种与报警主机通讯的能力；支持定时自动布/撤防功能；具有不间断的自动监测系统内部故障并显示功能； | 套 | 2 | 2590.81 | 5181.62 | 271.74 | 7.4
47 | 030507009002 | 视频控制设备 | 1、名称：LCD液晶编程键盘 2、中文字符LCD液晶报警控制键盘；显示的亮度、对比度和音量可控制，内置发声器和状态指示灯，可编程，供电：12VDC/90mA | 台 | 2 | 463.07 | 926.14 | 127.9
48 | 030507003001 | 入侵报警中心显示设备 | 1、名称：警号（讯响器） 2、额定电压：DC12V±3% 额定电流≤300mA 闪动频次：150次/分 | 套 | 2 | 85.41 | 170.82 | 31.9 | 0.62
本页小计 | [6 empty] | 17832.28 | 549.86 | 8.02
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:智能化、景观照明、亮化-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第21页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
49 | 030507002002 | 入侵报警控制器 | 1、名称：2防区电子围栏脉冲主机（含不锈钢防雨箱） 2、高压模式脉冲值：5000～10000V；低压模式脉冲峰值：500～1000V；脉冲间隔时间： 1s～1.5s；脉冲电流峰值：≤10A；脉冲最大能量：≤5J；脉冲持续时间：≤0.1s；脉冲最大电量：≤2.5mc；脉冲空比度：1/10；工作电压：AC220V；具有防水、防潮、防雾、防雷、防拆等多重防破坏功能；全天候使用；报警输出：2路 | 套 | 5 | 4356.46 | 21782.3 | 23.95 | 0.9
50 | 030507002003 | 入侵报警控制器 | 1、名称：单防区电子围栏脉冲主机（含不锈钢防雨箱） 2、高压模式脉冲值：5000～10000V；低压模式脉冲峰值：500～1000V；脉冲间隔时间： 1s～1.5s；脉冲电流峰值：≤10A；脉冲最大能量：≤5J；脉冲持续时间：≤0.1s；脉冲最大电量：≤2.5mc；脉冲空比度：1/10；工作电压：AC220V；具有防水、防潮、防雾、防雷、防拆等多重防破坏功能；全天候使用；报警输出：1路 | 套 | 2 | 4126.46 | 8252.92 | 9.58 | 0.36
51 | 03B003 | 高压绝缘线 | 1、名称：高压绝缘线 2、专用导线，耐腐蚀，耐15000伏高压 | m | 810.00 | 10 | 8100
本页小计 | [6 empty] | 38135.22 | 33.53 | 1.26
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:智能化、景观照明、亮化-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第22页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
52 | 03B004 | 合金导线及配件 | 1、名称：合金导线及配件 2、4线制，含合金导线、终端杆、承力杆、挂线杆及配件；合金导线需抗氧化、耐腐蚀、断裂伸长率不大于12％、每100米电阻值不大于2.5欧姆，在400-500N拉力下会出现断裂，抗15000伏以上高压；围栏警示牌，200*100 双面夜光 | m | 810.00 | 70 | 56700
53 | 030507003002 | 入侵报警中心显示设备 | 1、名称：室外报警警灯 2、无声，DC12V，防水 | 套 | 12 | 85.41 | 1024.92 | 191.4 | 3.72
54 | 030507005001 | 出入口目标识别设备 | 1、名称：报警复位按钮 | 台 | 12 | 110.36 | 1324.32 | 95.76
55 | 030507008007 | 监控摄像设备 | 1、名称：复位按钮立秆 2、立杆高度0.8米，样式与室外草坪灯一致；位置应结合景观设计 | 台 | 12 | 424.3 | 5091.6 | 1421.64
56 | 031101001002 | 开关电源设备 | 1、名称：设备电源 2、AC/DC，12V，200W | 台 | 12 | 201.71 | 2420.52 | 1534.68 | 3.72
57 | 030904008001 | 模块（模块箱） | 1、名称：2防区输入模块 2、提供2个带地址码的输入回路，将惯用的接点设备连接到控制主机的总线上。 | 个 | 5 | 321.89 | 1609.45 | 309.6 | 13.9
58 | 030904008002 | 模块（模块箱） | 1、名称：8防区输入模块 2、提供8个带地址码的输入回路，将惯用的接点设备连接到控制主机的总线 | 个 | 1 | 601.89 | 601.89 | 61.92 | 2.78
本页小计 | [6 empty] | 68772.7 | 3615 | 24.12
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:智能化、景观照明、亮化-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第23页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
59 | 030904008003 | 模块（模块箱） | 1、名称：2路报警联动模块 2、二防区低电流输出扩展模块，可以实现警灯的报警闪烁和复位功能 | 个 | 5 | 731.89 | 3659.45 | 309.6 | 13.9
60 | 030904008004 | 模块（模块箱） | 1、名称：8路报警联动模块 2、八防区低电流输出扩展模块，可以实现警灯的报警闪烁和复位功能 | 个 | 1 | 1461.89 | 1461.89 | 61.92 | 2.78
61 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：电源、同步线 2、挤压式防水线缆，FS-RVV3*1.0 | m | 810.00 | 4.18 | 3385.8 | 542.7
62 | 030411004002 | 配线 | 1、名称：信号线 2、挤压式防水线缆，FS-RVV4*1.0 | m | 810.00 | 5.26 | 4260.6 | 542.7
63 | 030411004003 | 配线 | 1、名称：信号总线 2、挤压式防水线缆，FS-RVVS2*1.5 | m | 810.00 | 7.15 | 5791.5 | 461.7
|  | 车辆管理系统 |  |  |  |  | 16144.3 | 7331.72 | 1416.16
64 | 030507016001 | 停车场管理设备 | 1、名称：自动档车器 2、【栅栏式】【快速】 包含：2个遥控器 道闸类型：栅栏杆 道闸杆长：≥3米 机箱材质：冷轧钢 | 台 | 8 | 325.82 | 2606.56 | 1918.64 | 24.64
65 | 030507015001 | 安全检查设备 | 1、名称：车检器 2、独立式,支持接入的最大线圈数2,继电器输出 | 台 | 8 | 121.58 | 972.64 | 639.2 | 15.04
本页小计 | [6 empty] | 22138.44 | 4476.46 | 56.36
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:智能化、景观照明、亮化-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第24页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
66 | 030507016002 | 停车场管理设备 | 1、名称：出入口控制终端 2、处理器：Intel Bay Trail平台处理器 内存：4GB 硬盘存储：1个2.5寸监控级1T硬盘 指示灯：电源指示灯/运行指示灯 显示器分辨率：1920×1080 电源：DC12V/5A适配器 功耗：峰值60W，平均35W 工作环境：工作温度0℃～40℃、工作湿度10%～95% 功能特性：含出入口管理软件，无风扇设计，集成交换机、485接口、报警4进4出、麦克风输入、视频HDMI接口，1T硬盘，22寸1080p显示屏，配置键鼠套件，正版Windows系统 | 台 | 8 | 87.53 | 700.24 | 511.6
本页小计 | [6 empty] | 700.24 | 511.6
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:智能化、景观照明、亮化-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第25页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
67 | 030507008008 | 监控摄像设备 | 1、名称：出入口补光抓拍一体机 2、【智能补光抓拍一体机】【深度学习】【大角度识别】 包含：防护罩、镜头、摄像机、2个LED补光灯等 分辨率：200万，1920*1200 帧率：25fps(1920*1080) 传感器类型：1/3" Progressive Scan CMOS 最小照度：彩色0.002Lux@(F1.2,AGC ON)，黑白0.0002Lux @(F1.2,AGC ON) 镜头：3.1-9mm电动变焦镜头，支持软件自动调焦 存储功能：内置TF卡槽 智能识别：车牌识别、车型识别、车标识别、车身颜色识别 补光灯控制：补光灯自动光控、时控可选 功能特性：外接道闸，布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/关；车辆抓拍：支持车牌、车型、车标、车身颜色识别，电动变焦、自动光圈，内置LED补光灯，同步补光，同步录像，黑白名单控制，视频触发 可上传公安平台 | 台 | 8 | 84.58 | 676.64 | 479.12 | 3.76
本页小计 | [6 empty] | 676.64 | 479.12 | 3.76
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:智能化、景观照明、亮化-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第26页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
68 | 030507008009 | 监控摄像设备 | 1、名称：出入口补光抓拍一体机立柱 2、立柱高度：1.3米 立柱直径：60mm 1.3米处可安装一体机 0.5米处可安装“四行LED显示屏” | 台 | 8 | 174.3 | 1394.4 | 947.76
本页小计 | [6 empty] | 1394.4 | 947.76
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:智能化、景观照明、亮化-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第27页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
69 | 030507016003 | 停车场管理设备 | 1、名称：出入口LED显示屏 2、工作电压:AC220V±10％，50Hz LED亮度:1200cd LED角度:110° 外框材料:铁框喷塑（显示部分为深色钢化玻璃） 安装方式:背面抱箍 喇叭规格:4Ω10W 防护等级:IP65 点距:P4.75 基色:1红1绿 下行通讯方式:RJ45/RS485 显示方式:即显、左移、上移、上展开、下展开等显示方式 字符显示:支持GB2312字符集，支持16×16点阵常用汉字 485通讯速率:RS485：57600 bps 通讯距离:RS485：1200米 RJ45：120米 功耗:最大50W，平均30W 显示面积:≥高304mm*宽304mm 外形尺寸:≥宽364mm*高484mm*厚60mm 功能特性：四行，四字，双色，带语音模块及音箱，出入口室外显示屏，P4.75，抱箍安装 | 台 | 8 | 333.33 | 2666.64 | 639.2 | 1340.16
本页小计 | [6 empty] | 2666.64 | 639.2 | 1340.16
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:智能化、景观照明、亮化-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第28页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
70 | 030501017002 | 软件 | 1、名称：软硬件一体化平台软件 2、管理平台（软硬一体化）； 软件平台：iSecureCenter平台×1； 客户端软件：iSecureCenter客户端管理软件×1 4110(8核2.1GHz)×1/16GB DDR4/1TB SATA×2/SAS_HBA/1GbE×2/Win Svr 2016 简中标版/550W(1+1)/2U/16DIMM | 套 | 1 | 76.85 | 76.85 | 59.16
71 | 030502005003 | 双绞线缆 | 1、名称：屏蔽网线 2、出入口补光抓拍单元，室外LED显示屏，出入口控制终端间网线； | m | 300.00 | 4.38 | 1314 | 291 | 6
72 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、名称：电源线 2、出入口补光抓拍单元，出入口控制终端，室外LED显示屏设备供电； | m | 300.00 | 7.65 | 2295 | 549 | 15
73 | 030502005004 | 双绞线缆 | 1、名称：屏蔽双绞线 2、出入口补光抓拍单元与车检器之间，道闸间控制线；车检器与道闸间控制线； | m | 500.00 | 4.38 | 2190 | 485 | 10
74 | 030507015002 | 安全检查设备 | 1、名称：线圈线 2、车辆检测线圈所需线材； | m | 100.00 | 2.39 | 239 | 56
本页小计 | [6 empty] | 6114.85 | 1440.16 | 31
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:智能化、景观照明、亮化-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第29页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
75 | 030507006001 | 出入口控制设备 | 1、名称：主控制器 2、车位引导软件功能要求： 1）从设备集中管理：要求支持超声波检测终、室内外引导屏等。满足同一软件系统下的不断改造升级。 2）多用记集中管理：管理人员、保安队长、各楼层管理员、运维人员等多种解色均可在同一软件上配置不同权限账号，区分管理 3）统一监控：超声波、室内\户外引导屏、剩余车位显示屏等设备的连接状态、运行状态、事件记录、操作日志等均可在系统上进行监控、查询； 施； 4）远程运维：可在系统端对设备进行添加、修改、区域属性关联，参数设置、时钟设置、升级、重启、数据库清理、数据备份等操作。 | 台 | 1 | 23.58 | 23.58 | 15.95 | 0.62
76 | 030501017003 | 软件 | 1、名称：无人值守微信/支付宝平台对接 2、微信/支付宝平台对接 | 套 | 1 | 76.85 | 76.85 | 59.16
77 | 030507007001 | 出入口执行机构设备 | 1、名称：摆闸（左） 2、20-60人每分钟，受人员情况和通行模式影响/通道宽度550mm—1100mm，不接受定制/12对红外检测/门翼亚克力、不锈钢可选/室内外 | 台 | 1 | 247.58 | 247.58 | 187.05
本页小计 | [6 empty] | 348.01 | 262.16 | 0.62
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:智能化、景观照明、亮化-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第30页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
78 | 030507007002 | 出入口执行机构设备 | 1、名称：摆闸（右） 2、产品尺寸：1400mm×280mm×990mm（长×宽×高）；外壳材料：不锈钢1.0mm；驱动电机：直流减速电机（24V）；摆臂材料：不锈钢；通道宽度：950mm；最大定制通道宽度：不支持定制；通行速度：15人~20人/min；开闸时间：1s，可调节；开门模式：支持刷卡（另配）；非法闯入报警：支持；功耗：50W（待机）、150W（工作）；工作温度：0℃~+50℃；使用环境：室内、室外 | 台 | 1 | 247.58 | 247.58 | 187.05
79 | 030507007003 | 出入口执行机构设备 | 1、名称：摆闸（中） 2、产品尺寸：1400mm×280mm×990mm（长×宽×高）；外壳材料：不锈钢1.0mm；驱动电机：直流减速电机（24V）；摆臂材料：不锈钢；通道宽度：950mm；最大定制通道宽度：不支持定制；通行速度：15人~20人/min；开闸时间：1s，可调节；开门模式：支持刷卡（另配）；非法闯入报警：支持；功耗：50W（待机）、150W（工作）；工作温度：0℃~+50℃；使用环境：室内、室外 | 台 | 1 | 247.58 | 247.58 | 187.05
本页小计 | [6 empty] | 495.16 | 374.1
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:智能化、景观照明、亮化-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第31页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
80 | 030507008010 | 监控摄像设备 | 1、名称：人脸识别一体机 2、产品尺寸416.0mm×130.0mm×106.6mm；外壳材料PC+ABS；开门模式支持远程/密码/二维码/人脸识别开门模式支持组合开门模式设置；报警输入1路（开关量）；报警输出1路（继电器）；RS-232接口1个；报警联动；功耗待机≤4W ,工作≤12W；工作温度-30℃~+70℃；使用环境室外 | 台 | 2 | 84.58 | 169.16 | 119.78 | 0.94
|  | 楼宇可视对讲、出人口控制系统 |  |  |  |  | 279223.83 | 39851.35 | 383.39
|  | 可视对讲 |  |  |  |  | 161491.64 | 24743.36 | 283.5
本页小计 | [6 empty] | 169.16 | 119.78 | 0.94
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:智能化、景观照明、亮化-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第32页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
81 | Z030509001001 | 家居控制设备安装 | 1、名称：7寸屏人脸识别门口机 2、摄像头：CMOS低照度200W像素双目摄像机； 视频压缩标准:H.264，分辨率：1920×1080； 深度学习人脸识别算法，人脸白名单容量：≥3000张； 显示屏：≥7寸彩色非触摸 TFT LCD，分别率：1024*600； 操作方式：电容触摸按键； 操作界面：液晶显示，简易菜单； 音频输入和输出：内置全指向麦克风和扬声器； 内置IC卡读卡器； 支持二维码开门； RS485：1个，RS485半双工； 网络参数:10M/100M/1000M自适应,支持TCP/IP、SIP、RTSP等协议； IO输入：3个； IO输出：2个； | 台 | 24 | 10.44 | 250.56 | 174
本页小计 | [6 empty] | 250.56 | 174
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:智能化、景观照明、亮化-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第33页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
82 | Z030509001002 | 家居控制设备安装 | 1、名称：围墙机 2、摄像头：CMOS低照度200W像素双目摄像机； 视频压缩标准:H.264，分辨率：1920×1080； 深度学习人脸识别算法，人脸白名单容量：3000张； 显示屏：≥7寸彩色非触摸 TFT LCD，分别率：1024*600； 操作方式：电容触摸按键； 操作界面：液晶显示，简易菜单； 音频输入和输出：内置全指向麦克风和扬声器； 内置IC卡读卡器； 支持二维码开门； RS485：1个，RS485半双工； 网络参数:10M/100M/1000M自适应,支持TCP/IP、SIP、RTSP等协议； IO输入：3个； IO输出：2个； | 台 | 1 | 125.45 | 125.45 | 94.25
本页小计 | [6 empty] | 125.45 | 94.25
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:智能化、景观照明、亮化-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第34页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
83 | Z030509001003 | 家居控制设备安装 | 1、名称：7寸触摸屏室内机 2、显示屏：≥7寸彩色触摸TFT LCD； 显示屏分辨率：1024*600； 操作方式：电容式触摸屏； 摄像头：无； wifi模块：无； 网线供电：支持； 防区数：8防区； 网口：10M/100M自适应以太网口； IO输出：无； SD卡扩展：不支持； 外观尺寸：200mm×140mm×23.5mm（长*宽*高） ； 电源：网线供电或DC12V ； 功耗：≤10W 。 | 台 | 405 | 10.44 | 4228.2 | 2936.25
84 | 031101001003 | 开关电源设备 | 1、名称：对讲电源 2、输入电压：AC220±10% 输出电压：DC12V 额定功率：200W | 台 | 27 | 326.04 | 8803.08 | 724.41
85 | 031101001004 | 开关电源设备 | 1、名称：中心机电源 2、输入电压：AC220±10% 输出电压：DC12V 额定功率：100W | 台 | 15 | 186.04 | 2790.6 | 402.45
86 | 030502005005 | 双绞线缆 | 1、名称：管内穿放非屏蔽双绞线缆 2、规格：Cat5e | m | 14175.00 | 4.63 | 65630.25 | 12474 | 283.5
87 | 030411004004 | 配线 | 1、名称：管内穿放导线 2、规格：RVV2*1.0 | m | 14175.00 | 5.62 | 79663.5 | 7938
本页小计 | [6 empty] | 161115.63 | 24475.11 | 283.5
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:智能化、景观照明、亮化-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第35页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 中心管理设备 |  |  |  |  | 818.26 | 534.33 | 11.66
88 | 030501017004 | 软件 | 1、名称：系统管理软件 2、支持XP\win7旗舰版\win8旗舰版\win10旗舰版32或64位操作系统 | 套 | 1 | 189.38 | 189.38 | 145
89 | Z030509001004 | 家居控制设备安装 | 1、名称：对讲管理中心机 2、屏 幕：≥9英寸液晶触摸屏 分辨率：800*480 主芯片：工作频率350MHz 内存：256MB，闪存：2GB 操作系统: Linux2.6 工作电压：DC12V 待机功耗：2.5W，工作功耗：6W 工作温度：-10℃～+55℃ | 台 | 1 | 487.84 | 487.84 | 362.5 | 11.66
90 | 031101001005 | 开关电源设备 | 1、名称：中心机电源 2、输入电压：AC220±10%，50Hz 输出电压：DC12V 额定功率：24W | 台 | 1 | 141.04 | 141.04 | 26.83
|  | 门禁工程 |  |  |  |  | 116913.93 | 14573.66 | 88.23
本页小计 | [6 empty] | 818.26 | 534.33 | 11.66
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:智能化、景观照明、亮化-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第36页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
91 | 030507006002 | 出入口控制设备 | 1、名称：网络双门门禁控制器 2、处理器：32位处理器 管控门数：2门 通讯方式：上行TCP/IP、RS485 读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口 存储容量：10万张卡和30万记录存储 工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载） | 台 | 3 | 24.6 | 73.8 | 47.85 | 1.86
92 | 030507006003 | 出入口控制设备 | 1、名称：网络四门门禁控制器 2、处理器：32位处理器 管控门数：4门 通讯方式：上行TCP/IP、RS485 读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口 存储容量：10万张卡和30万记录存储 工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载） | 台 | 30 | 35.98 | 1079.4 | 717.9 | 18.6
93 | 030507005002 | 出入口目标识别设备 | 1、名称：出门按钮 2、结构：塑料面板； 性能：最大耐电流1.25A，电压250V； 输出：常开； 类型：适合埋入式电器盒使用； | 台 | 62 | 30.36 | 1882.32 | 494.76
本页小计 | [6 empty] | 3035.52 | 1260.51 | 20.46
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:智能化、景观照明、亮化-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第37页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
94 | 030507007004 | 出入口执行机构设备 | 1、名称：磁力锁 2、上锁时NO输出 开锁时NC输出 最大拉力280kg静态直线拉力 | 台 | 62 | 401.17 | 24872.54 | 1483.66
95 | 030507007005 | 出入口执行机构设备 | 1、名称：磁力锁支架 2、90度开门,适用内开式木门/金属门/窄框门 | 台 | 62 | 141.17 | 8752.54 | 1483.66
96 | 030502005006 | 双绞线缆 | 1、名称：非屏蔽双绞线缆 2、规格：Cat5e | m | 3000.00 | 4.63 | 13890 | 2640 | 60
97 | 030411004005 | 配线 | 1、名称：门磁电源线 2、RVV4*1.0 | m | 3000.00 | 7.13 | 21390 | 2010
98 | 030411004006 | 配线 | 1、名称：门禁读卡器信号线 2、RVVP6*0.75 | m | 3000.00 | 8.73 | 26190 | 2550
99 | 030411004007 | 配线 | 1、名称：出门按扭信号线 2、RVV2*1.0 | m | 3000.00 | 5.62 | 16860 | 1680
本页小计 | [6 empty] | 111955.08 | 11847.32 | 60
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:智能化、景观照明、亮化-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第38页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
100 | 030507005003 | 出入口目标识别设备 | 1、名称：门禁读卡器 2、读卡频率：13.56MHz 按键方式：无 可识别卡：Mifare卡号、Mifare卡内容、CPU卡序列号 通讯方式：RS485+Wiegand 工作电压：DC 12V 功耗：≤2W 安装方式：预埋120或86底盒安装 工作环境：室内，IP64 注意：默认出货为金属背板，如果现场需要刷异形卡，则需将背板更换为塑料背板 | 台 | 62 | 15.44 | 957.28 | 737.18
本页小计 | [6 empty] | 957.28 | 737.18
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:智能化、景观照明、亮化-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第39页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
101 | 030507005004 | 出入口目标识别设备 | 1、名称：人脸录入设备 2、200万USB电视摄像机 传感器类型:2.0 Mega Progressive Scan CMOS 总像素:1920(水平)×1080(垂直) 最低照度:0.1Lux @ (F1.2,AGC ON) 镜头:6mm(2.1mm可选) 出线长度:2m(2.1mm焦距设备出线为4m) 日夜转换模式:单彩 调整角度:水平:0°;垂直:-10°~30°;旋转:0° 视频帧率:1080p@25fps;1080p@30fps 信噪比:大于62dB 视频输出:USB2.0 音频输入:内置MIC 音频输出:USB2.0 白平衡:自动白平衡 蜂鸣功能:支持 LED指示灯:红色：待机状态; 蓝色：正常视频通话状态; 红色闪烁+蜂鸣：有视频通话请求状态 工作温度和湿度:-10℃~45℃ ,湿度小于90%(无凝结) 电源供应:DC5V±15%（USB接口） 功耗:2W MAX 可做2次开发，可支持windows和安卓系统 | 台 | 1 | 69.51 | 69.51 | 53.51
本页小计 | [6 empty] | 69.51 | 53.51
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:智能化、景观照明、亮化-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第40页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
102 | 030501013001 | 网络服务器 | 1、名称：门禁管理工作站 2、安装门禁管理软件 | 台 | 1 | 237.25 | 237.25 | 177.63 | 2.59
103 | 030504004002 | 系统软件 | 1、名称：门禁管理软件 2、门禁管理 | 套 | 1 | 76.85 | 76.85 | 59.16
104 | 030501013002 | 网络服务器 | 1、名称：门禁管理服务器 2、4114(10核2.2GHz)×1/32G DDR4/1TB 7.2K SATA×2/SAS_HBA/1GbE×2/Win Svr 2016 简中标版/550W(1+1)/2U/16DIMM | 台 | 1 | 237.25 | 237.25 | 177.63 | 2.59
105 | 030501017005 | 软件 | 1、名称：数据库 2、SQL Server2008 | 套 | 1 | 76.85 | 76.85 | 59.16
106 | 030507005005 | 出入口目标识别设备 | 1、名称：发卡器 2、供电电源：DC5V（USB供电） 通信方式：USB通信 通信波特率：9600/19200 待机功耗：1W 工作温度：-10℃~+55℃ | 台 | 1 | 31.09 | 31.09 | 23.93
107 | 03B005 | IC卡 | 1、名称：IC卡 2、可定制图案 | 张 | 2000
108 | 030501013003 | 网络服务器 | 1、名称：管理电脑 2、至强四核E5-1620v3 3.5GHz/4G/500G SATA/Q2000 1G/5720 双端口千兆电口以太网卡/DVDRW/键鼠/、19寸显示器 | 台 | 1 | 237.25 | 237.25 | 177.63 | 2.59
|  | 户内入侵和紧急报警系统 |  |  |  |  | 247716 | 75265.65 | 319.75
本页小计 | [6 empty] | 896.54 | 675.14 | 7.77
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:智能化、景观照明、亮化-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第41页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
109 | 030507001001 | 入侵探测设备 | 1、名称：双鉴探测器 2、支持红外探测方式 支持幕帘透镜类型 支持探测距离6m、8m可选,探测角度15° 支持0.3 ~ 3m/s探测速度 支持20000Lux抗白光等级 支持双向数字温度补偿 支持动态阀值技术 支持人工智能技术 支持常闭、常开可选的报警输出 支持防拆开关 支持5s的报警延时功能 支持抗EMI、RFI干扰 支持壁挂或吸顶的安装方式 | 只 | 535 | 77.58 | 41505.3 | 29943.95 | 165.85
110 | 030507001002 | 入侵探测设备 | 1、名称：紧急按钮 2、双回路电路设计，性能稳定，经久耐用 | 套 | 405 | 2.56 | 1036.8 | 352.35 | 125.55
111 | 030904001001 | 点型探测器 | 1、名称：燃气探测器（吸顶式） 2、工作电压 DC12V 静态电流 20mA-30mA 报警电流 80mA-90mA 监视面积 20m | 个 | 405 | 33.84 | 13705.2 | 9456.75 | 28.35
本页小计 | [6 empty] | 56247.3 | 39753.05 | 319.75
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:智能化、景观照明、亮化-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第42页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
112 | Z030509001005 | 家居控制设备安装 | 1、名称：入户信息箱 2、箱体入墙尺寸：400*300*120mm，箱体表面平光，静电喷涂，抗划伤；箱体系材质：1.0mm优质冷轧钢板；面板材质：工程塑料（ABS）或聚碳（PC)，磨砂超薄；颜色：乳白色 | 台 | 405 | 33.04 | 13381.2 | 9809.1
113 | 030411004008 | 配线 | 1、名称：双鉴探测器线缆 2、RVV4*0.5 | m | 18725.00 | 5.04 | 94374 | 11609.5
114 | 030411004009 | 配线 | 1、名称：紧急按钮线缆 2、RVV2*0.5 | m | 12150.00 | 1.85 | 22477.5 | 6561
115 | 030411004010 | 配线 | 1、名称：燃气探测器线缆 2、RVV4*0.5 | m | 12150.00 | 5.04 | 61236 | 7533
|  | 巡更系统 |  |  |  |  | 5567.01 | 1006.02 | 5.19
116 | 03B006 | 巡更棒 | 1、名称：巡更棒 2、数据采集器 | 个 | 3 | 850 | 2550
117 | 030507002004 | 入侵报警控制器 | 1、名称：巡更钮 2、信息钮 | 套 | 50 | 30.58 | 1529 | 638
118 | 030507002005 | 入侵报警控制器 | 1、名称：下载器 2、数据变送器 | 套 | 1 | 516.58 | 516.58 | 12.76
119 | 030501017006 | 软件 | 1、名称：巡更软件 2、产品规格：3.1吋LCD液晶显示，四线制，单防区，高低压切换，开关量信号，485通讯，直接在主机按键上设置防区地址 | 套 | 1 | 576.85 | 576.85 | 59.16
本页小计 | [6 empty] | 196641.13 | 36222.52
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:智能化、景观照明、亮化-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第43页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
120 | 030501013004 | 网络服务器 | 1、名称：控制计算机 2、至强四核E5-1620v3 3.5GHz/4G/500G SATA/Q2000 1G/5720 双端口千兆电口以太网卡/DVDRW/键鼠/、19寸显示器 | 台 | 1 | 237.25 | 237.25 | 177.63 | 2.59
121 | 030501002001 | 输出设备 | 1、名称：打印机 2、激光打印机 | 台 | 1 | 157.33 | 157.33 | 118.47 | 2.6
|  | 背景音乐 |  |  |  |  | 743.45 | 526.69 | 8.02
122 | 030506004001 | 背景音乐系统设备 | 1、名称：一体化播放设备 2、支持手动控制CD、MP3、收音机蓝牙等 | 台 | 1 | 164.44 | 164.44 | 119.92 | 3.31
123 | 030506001001 | 扩声系统设备 | 1、名称：合并式前后级功放 2、500W合并式前后级功放 | 台 | 1 | 77.02 | 77.02 | 55.68 | 0.31
124 | 030501014001 | 计算机应用、网络系统接地 | 1、名称：广播信号防雷器 2、雷击时自动切断输出；过压保护及漏电保护 | 系统 | 1 | 6.96 | 6.96 | 3.48 | 0.69
125 | 030506001002 | 扩声系统设备 | 1、名称：鹅颈话筒 2、配套 | 台 | 1 | 47.54 | 47.54 | 32.05 | 1.23
126 | 030506001003 | 扩声系统设备 | 1、名称：草地音箱 2、额定功率(100V)：7.5W,15W 额定功率(70V)：3.8W,7.5W 频率响应：120-15KHz 灵敏度≥95dB 喇叭单元：6.5″+1.5″ 防护等级：IP66 | 台 | 8 | 46.33 | 370.64 | 256.4 | 2.48
本页小计 | [6 empty] | 1061.18 | 763.63 | 13.21
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:智能化、景观照明、亮化-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第44页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
127 | 030504004003 | 系统软件 | 1、名称：数字化IP网络广播客户端管理软件 2、统一管理系统内所有音频终端，包括寻呼话筒、广播终端和消防接口设备 实时显示音频终端的 IP 地址、在线状态、任务状态、音量等运行状态； 管理节目库资源，为所有音频终端器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各终端的节目播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务； 支持终端短路输入联动触发，可任意设置联动触发方案和触发终端数量，触发方案包括短路输出、音乐播放、巡更警报等 | 套 | 1 | 76.85 | 76.85 | 59.16
|  | 电梯五方 |  |  |  |  | 36600 | 3400
128 | 030411004011 | 配线 | 1、名称：信号线 2、RVVSP4x1.0 | m | 5000.00 | 7.32 | 36600 | 3400
|  | 防雷、UPS、机房（住宅） |  |  |  |  | 73156.72 | 10833.16 | 315.71
129 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 防潮、防尘涂料，二遍成活 | m2 | 35.00 | 22.56 | 789.6 | 111.3
130 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 600*600*35mm钢质无边防静电地板，标准支架，与主材配套，4*40角铁，并刷防锈漆，具体做法详见施工图。 | m2 | 35.00 | 309.45 | 10830.75 | 805.35 | 1.05
131 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 高100mm，拉丝不锈钢，含基层 | m | 30.00 | 29.53 | 885.9 | 67.8
本页小计 | [6 empty] | 49183.1 | 4443.61 | 1.05
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:智能化、景观照明、亮化-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第45页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
132 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 防潮、防尘涂料，二遍成活 | m2 | 120.00 | 25.18 | 3021.6 | 493.2
133 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 防静电涂料，二遍成活 | m2 | 120.00 | 31.98 | 3837.6 | 1977.6
134 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：UPS配电柜 2、定制，含元器件 | 台 | 1 | 3488.8 | 3488.8 | 274.49 | 79.7
135 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、名称：UPS输入输出电缆 2、ZR-YJV4x35+1x16 | m | 15.00 | 113.7 | 1705.5 | 68.55 | 1.8
136 | 030408001003 | 电力电缆 | 1、名称：UPS输入输出电缆 2、ZR-YJV3x4.0 | m | 1040.00 | 12.38 | 12875.2 | 1903.2 | 52
137 | 030408001004 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、ZR-YJV3x2.5 | m | 1560.00 | 7.51 | 11715.6 | 2854.8 | 78
138 | 030411004012 | 配线 | 1、名称：UPS输入输出电缆 2、BVR2.5 | m | 150.00 | 2.57 | 385.5 | 69
139 | 030411004013 | 配线 | 1、名称：UPS输入输出电缆 2、BV2.5 | m | 300.00 | 2.41 | 723 | 138
140 | 03B007 | 其他 | 配件 | 套 | 1 | 1000 | 1000
141 | 03B008 | 其他 | 1、名称、铜排带 2、30*3 | m | 24.00 | 135 | 3240
142 | 03B009 | 其他 | 1、名称、绝缘端子 2、6cm | 付 | 4 | 5 | 20
143 | 030411004014 | 配线 | 1、名称：接地线 2、BVR6 | m | 15.00 | 5.31 | 79.65 | 7.95
本页小计 | [6 empty] | 42092.45 | 7786.79 | 211.5
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:智能化、景观照明、亮化-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第46页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
144 | 030411004015 | 配线 | 1、名称：接地线 2、BVR16 | m | 40.00 | 13.23 | 529.2 | 28.8
145 | 030411004016 | 配线 | 1、名称：接地线 2、BVR50 | m | 40.00 | 46.77 | 1870.8 | 68
146 | 030404032001 | 端子箱 | 1、名称：接地端子箱 | 台 | 1 | 685.77 | 685.77 | 164.43 | 8.07
147 | 03B010 | 其他 | 附件：固定螺丝/线耳/焊条/固定码/支架等 | 套 | 1 | 1000 | 1000
148 | Z030508002001 | Ups不间断电源及其附属设备安装 | 1、名称：UPS主机 2、标称功率20KVA，内置隔离变压器，输入电压380VAC 三相五线制，输入电压范围380VAC±25%，输入频率50/60Hz，输入频率范围50/60Hz±10％，输入功率因数0.96，软启动时间10ms，最大放电电流（A)104，浮充电压216Vdc，截止电压168Vdc，充电电流6A-20A（可调），输出电压3/1:220VAC±1% 单相三线制；3/3：380VAC±1% 三相五线制，输出频率50/60Hz±0.5%（电池供电）；市电正常，自动同步跟踪，总谐波失真线性负载＜3%;非线性负载＜5%，峰值因数3:1，输出波形正弦波，±5%（由0到100%跌变），瞬间恢复时间＜10 ms，100％不平衡负载时的线电压差＜±3%，平衡负载时 的相电压差＜±1% 3、含支架等附件安装 | 台 | 1 | 688.31 | 688.31 | 435 | 38.75
本页小计 | [6 empty] | 4774.08 | 696.23 | 46.82
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:智能化、景观照明、亮化-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第47页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
149 | 030405001001 | 蓄电池 | 1、名称：蓄电池 2、12V120AH | 个 | 32 | 14.69 | 470.08 | 352.64
150 | 030404012001 | 蓄电池屏（柜） | 1、名称：电池柜 2、32节电池柜 | 台 | 1 | 786.08 | 786.08 | 528.96 | 52.58
151 | 030502001003 | 机柜、机架 | 1、名称：机柜 2、600*600*2000（含两个12位PDU，加两个承重板） | 台 | 1 | 1822.45 | 1822.45 | 236.79
152 | 030608001001 | 工业计算机柜、台设备 | 1、名称：网络机柜底座 2、5#角钢现场制作，尺寸与机柜配套，高度统一 | 个 | 2 | 5235.95 | 10471.9 | 69.96 | 3.76
153 | 030701003001 | 空调器 | 1、名称：3p柜机 2、含支架等附件安装 | 台 | 1 | 233.43 | 233.43 | 177.34
|  | 防雷、UPS、机房（农贸市场） |  |  |  |  | 53460.71 | 7049.12 | 236.51
154 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | 防潮、防尘涂料，二遍成活 | m2 | 25.00 | 22.56 | 564 | 79.5
155 | 011104004002 | 防静电活动地板 | 600*600*35mm钢质无边防静电地板，标准支架，与主材配套，4*40角铁，并刷防锈漆，具体做法详见施工图。 | m2 | 25.00 | 310.27 | 7756.75 | 582.75 | 1.25
156 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 高100mm，拉丝不锈钢，含基层 | m | 25.00 | 29.53 | 738.25 | 56.5
157 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 防潮、防尘涂料，二遍成活 | m2 | 100.00 | 25.18 | 2518 | 411
158 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 防静电涂料，二遍成活 | m2 | 100.00 | 31.98 | 3198 | 1648
本页小计 | [6 empty] | 28558.94 | 4143.44 | 57.59
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:智能化、景观照明、亮化-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第48页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
159 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称：UPS配电柜 2、定制，含元器件 | 台 | 1 | 3488.8 | 3488.8 | 274.49 | 79.7
160 | 030408001005 | 电力电缆 | 1、名称：UPS输入输出电缆 2、ZR-YJV4x35+1x16 | m | 20.00 | 113.7 | 2274 | 91.4 | 2.4
161 | 030408001006 | 电力电缆 | 1、名称：UPS输入输出电缆 2、ZR-YJV3x4.0 | m | 400.00 | 12.38 | 4952 | 732 | 20
162 | 030408001007 | 电力电缆 | 1、名称：铜芯电力电缆 2、ZR-YJV3x2.5 | m | 600.00 | 7.51 | 4506 | 1098 | 30
163 | 030411004017 | 配线 | 1、名称：UPS输入输出电缆 2、BVR2.5 | m | 100.00 | 2.57 | 257 | 46
164 | 030411004018 | 配线 | 1、名称：UPS输入输出电缆 2、BV2.5 | m | 200.00 | 2.41 | 482 | 92
165 | 03B011 | 其他 | 配件 | 套 | 1 | 1000 | 1000
166 | 03B012 | 其他 | 1、名称、铜排带 2、30*3 | m | 24.00 | 135 | 3240
167 | 03B013 | 其他 | 1、名称、绝缘端子 2、6cm | 付 | 4 | 5 | 20
168 | 030411004019 | 配线 | 1、名称：接地线 2、BVR6 | m | 15.00 | 5.31 | 79.65 | 7.95
169 | 030411004020 | 配线 | 1、名称：接地线 2、BVR16 | m | 40.00 | 13.23 | 529.2 | 28.8
170 | 030411004021 | 配线 | 1、名称：接地线 2、BVR50 | m | 40.00 | 46.77 | 1870.8 | 68
本页小计 | [6 empty] | 22699.45 | 2438.64 | 132.1
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:智能化、景观照明、亮化-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第49页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
171 | 030404032002 | 端子箱 | 1、名称：接地端子箱 | 台 | 1 | 685.77 | 685.77 | 164.43 | 8.07
172 | 03B014 | 其他 | 附件：固定螺丝/线耳/焊条/固定码/支架等 | 套 | 1 | 1000 | 1000
173 | Z030508002002 | Ups不间断电源及其附属设备安装 | 1、名称：UPS主机 2、标称功率10KVA，内置隔离变压器，输入电压380VAC 三相五线制，输入电压范围380VAC±25%，输入频率50/60Hz，输入频率范围50/60Hz±10％，输入功率因数0.96，软启动时间10ms，最大放电电流（A)104，浮充电压216Vdc，截止电压168Vdc，充电电流6A-20A（可调），输出电压3/1:220VAC±1% 单相三线制；3/3：380VAC±1% 三相五线制，输出频率50/60Hz±0.5%（电池供电）；市电正常，自动同步跟踪，总谐波失真线性负载＜3%;非线性负载＜5%，峰值因数3:1，输出波形正弦波，±5%（由0到100%跌变），瞬间恢复时间＜10 ms，100％不平衡负载时的线电压差＜±3%，平衡负载时 的相电压差＜±1% 3、3、含支架等附件安装 | 台 | 1 | 688.31 | 688.31 | 435 | 38.75
174 | 030405001002 | 蓄电池 | 1、名称：蓄电池 2、12V100AH | 个 | 32 | 10.16 | 325.12 | 241.28
175 | 030404012002 | 蓄电池屏（柜） | 1、名称：电池柜 2、32节电池柜 | 台 | 1 | 786.08 | 786.08 | 528.96 | 52.58
本页小计 | [6 empty] | 3485.28 | 1369.67 | 99.4
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:智能化、景观照明、亮化-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第50页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
176 | 030502001004 | 机柜、机架 | 1、名称：机柜 2、600*600*2000（含两个12位PDU，加两个承重板） | 台 | 1 | 1822.45 | 1822.45 | 236.79
177 | 030608001002 | 工业计算机柜、台设备 | 1、名称：网络机柜底座 2、5#角钢现场制作，尺寸与机柜配套，高度统一 | 个 | 2 | 5235.95 | 10471.9 | 69.96 | 3.76
178 | 030701003002 | 空调器 | 1、名称：2p挂机 2、含支架等附件安装 | 台 | 1 | 206.63 | 206.63 | 156.31
|  | 综合管路 |  |  |  |  | 631491.07 | 167728.39 | 26166.99
179 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：室外管路 2、PE20 3、挖填土 | m | 1090.70 | 16.9 | 18432.83 | 9129.16 | 3097.59
180 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：室外管路 2、PE25 3、挖填土 | m | 1293.30 | 17.78 | 22994.87 | 11044.78 | 3672.97
181 | 030411001003 | 配管 | 1、名称：室外管路 2、PE50 3、挖填土 | m | 2198.70 | 24.75 | 54417.83 | 21107.52 | 6244.31
182 | 030411001004 | 配管 | 1、名称：室外管路 2、PE100 3、挖填土 | m | 597.40 | 43.58 | 26034.69 | 6021.79 | 2646.48
183 | 030411001005 | 配管 | 1、名称：室外管路 2、SC20 3、挖填土 | m | 63.30 | 27.68 | 1752.14 | 655.79 | 179.77
本页小计 | [6 empty] | 136133.34 | 48422.1 | 15844.88
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:智能化、景观照明、亮化-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第51页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
184 | 030411001006 | 配管 | 1、名称：室外管路 2、SC25 3、挖填土 | m | 31.50 | 33.46 | 1053.99 | 351.54 | 89.46
185 | 030411001007 | 配管 | 1、名称：室外管路 2、SC32 3、挖填土 | m | 86.70 | 38.96 | 3377.83 | 967.57 | 246.23
186 | 030411001008 | 配管 | 1、名称：室外管路 2、SC50 3、挖填土 | m | 2196.80 | 53.78 | 118143.9 | 30645.36 | 6480.56
187 | 030411001009 | 配管 | 1、名称：室内管路 2、SC20 | m | 1000.00 | 18.1 | 18100 | 5600 | 50
188 | 030411001010 | 配管 | 1、名称：室内管路 2、SC25 | m | 800.00 | 24.86 | 19888 | 5432 | 56
189 | 030411001011 | 配管 | 1、名称：室内管路 2、PVC20 | m | 4000.00 | 7.45 | 29800 | 16800
190 | 030411001012 | 配管 | 1、名称：室内管路 2、PVC25 | m | 1200.00 | 8.78 | 10536 | 5376
191 | 030411003001 | 桥架 | 1、名称：室内桥架 2、100×50×1.2 3、热镀锌桥架，含盖板、支架 | m | 513.20 | 121.29 | 62246.03 | 10705.35 | 651.76
192 | 030411003002 | 桥架 | 1、名称：室内桥架 2、200×100×1.2 3、热镀锌桥架，含盖板、支架 | m | 431.90 | 123.32 | 53261.91 | 9428.38 | 596.02
本页小计 | [6 empty] | 316407.66 | 85306.2 | 8170.03
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:智能化、景观照明、亮化-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第52页 共52页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
193 | 030411003003 | 桥架 | 1、名称：室内桥架 2、300×100×1.2 3、热镀锌桥架，含盖板、支架 | m | 1007.40 | 167.71 | 168951.05 | 34463.15 | 2155.84
194 | 03B015 | 手孔井 | 1、名称：2#手孔井 2、500*400*700，含井盖 | 个 | 45 | 500 | 22500
|  | 其他 |  |  |  |  | 4494.11 | 2690.63 | 640.4
195 | 03B016 | 系统调试 | 包含本工程内所有智能化系统检测、调试、试运行 | 项 | 1 | 4494.11 | 4494.11 | 2690.63 | 640.4
本页小计 | [6 empty] | 195945.16 | 37153.78 | 2796.24
合计 | [6 empty] | 1865766.27 | 400033.12 | 35318.37

## 1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:智能化、景观照明、亮化-智能化 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 技术措施费 |  |  | 0 |  | 15143.48 | 3096.3
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 13143.48 | 13143.48 | 3096.3
2 | 031301018001 | 其他措施 | 投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的可能影响,并考虑与其他专业工种施工配合,相应编制施工方案(包括为完成本工程需采取的其他所有技术措施),并作出报价,费用包干 | 项 | 1 | 2000 | 2000
本页小计 | [6 empty] | 15143.48 | 3096.3
合计 | [6 empty] | 15143.48 | 3096.3

## 2_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:智能化、景观照明、亮化-景观照明 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 117656.36 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 40885.28
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 4499.78
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 1000 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.56% | 3499.78 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.17% | 3340.33 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 12523.16
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 12121.14
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 146800.44

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:智能化、景观照明、亮化-景观照明 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 景观照明 |  |  |  |  | 117656.36 | 38069.87 | 5840.16
1 | 030404017003 | 配电箱 | 配电箱安装 AL 防护等级：IP65，室外不锈钢防水，配电箱应可靠接地 基础槽钢制作安装 含时控 含基础制作，具体做法详见施工图及总说明 | 台 | 1 | 1123.68 | 1123.68 | 537.28 | 108.33
2 | 030404017004 | 配电箱 | 潜水泵控制箱安装 防护等级：IP65，室外不锈钢防水，配电箱应可靠接地 基础槽钢制作安装 含基础制作，具体做法详见施工图及总说明 | 台 | 1 | 1923.68 | 1923.68 | 537.28 | 108.33
3 | 030411001013 | 配管 | 镀锌钢管地埋敷设 DN100 挖沟槽、基坑土方，自行综合考虑土质；槽、坑填土夯实；余土外运，运距自行考虑 | m | 110.10 | 98.44 | 10838.24 | 2444.22 | 361.13
4 | 030411001014 | 配管 | 镀锌钢管地埋敷设 DN32 挖沟槽、基坑土方，自行综合考虑土质；槽、坑填土夯实；余土外运，运距自行考虑 | m | 14.90 | 36.1 | 537.89 | 156.45 | 19.37
5 | 030411001015 | 配管 | 镀锌钢管地埋敷设 DN25 挖沟槽、基坑土方，自行综合考虑土质；槽、坑填土夯实；余土外运，运距自行考虑 | m | 1780.60 | 30.6 | 54486.36 | 18696.3 | 2314.78
本页小计 | [6 empty] | 68909.85 | 22371.53 | 2911.94
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:智能化、景观照明、亮化-景观照明 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 030408001008 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-5*10 | m | 21.90 | 39.79 | 871.4 | 40.08 | 1.1
7 | 030408001009 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-5*4 | m | 195.90 | 18.83 | 3688.8 | 358.5 | 9.8
8 | 030408001010 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-3*4 | m | 1666.90 | 12.19 | 20319.51 | 3050.43 | 83.35
9 | 030408006001 | 电力电缆头 | 干包式电力电缆终端头制作、安装 1kV 以下（截面mm2以内）10 | 个 | 2 | 28.33 | 56.66 | 19.58
10 | Z030412013001 | 景观灯 | 水下明装灯安装 12W LED灯 AC12V，IP68 | 套 | 4 | 28.21 | 112.84 | 68.2
11 | Z030412013002 | 景观灯 | 投射灯安装 AC220V 18W LED灯，IP65 含混凝土基础，按灯具厂家图配置 | 套 | 15 | 49.84 | 747.6 | 494.1
12 | 030412007001 | 一般路灯 | 草坪灯安装 AC220V 12W LED灯，IP65 含混凝土基础，按灯具厂家图配置 | 套 | 4 | 59.65 | 238.6 | 163.4
13 | 030412007002 | 一般路灯 | 庭院灯安装 AC220V 24W LED灯，H=4m，IP65 含混凝土基础，按灯具厂家图配置 | 套 | 62 | 124.71 | 7732.02 | 3685.9 | 2248.12
14 | Z030412013003 | 景观灯 | 柔性LED霓虹灯带安装 单色 AC12V 3.91W/m，IP68 | m | 30.40 | 31.72 | 964.29 | 698.29
15 | Z030412012001 | 变压器 | 变压器安装 AC220V/AC12V，IP67带防护装置 | 台 | 1 | 183.18 | 183.18 | 16.68
16 | 030409008001 | 等电位端子箱、 测试板 | 接地端子箱MEB安装 | 台 | 1 | 161.87 | 161.87 | 47.63
17 | 030409002001 | 接地母线 | 接地母线敷设 埋地敷设 -40*4热镀锌扁钢 | m | 247.60 | 45.9 | 11364.84 | 5709.66 | 247.6
本页小计 | [6 empty] | 46441.61 | 14352.45 | 2589.97
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:智能化、景观照明、亮化-景观照明 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共3页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
18 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1 | 226.67 | 226.67 | 147.9 | 23.28
19 | 030414011001 | 接地装置 | 接地网调试 | 系统 | 1 | 251.14 | 251.14 | 148.77 | 40.94
20 | 030414011002 | 接地装置 | 供电系统、接地装置调试 路灯柱接地测试一柱、一独立接地、一测 | 系统 | 67 | 27.27 | 1827.09 | 1049.22 | 274.03
本页小计 | [6 empty] | 2304.9 | 1345.89 | 338.25
合计 | [6 empty] | 117656.36 | 38069.87 | 5840.16

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:智能化、景观照明、亮化-景观照明 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 技术措施费 |  |  | 0 |  | 1000
1 | 031301018002 | 其他措施 | 投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的可能影响,并考虑与其他专业工种施工配合,相应编制施工方案(包括为完成本工程需采取的其他所有技术措施),并作出报价,费用包干 | 项 | 1 | 1000 | 1000
本页小计 | [6 empty] | 1000
合计 | [6 empty] | 1000

## 3_表10_2_2-13 【不含单列】单位(专业)工程招
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:智能化、景观照明、亮化-泛光照明 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） | 115390.25 | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费） | 44458.45
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2） | 6657.84
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） | 2818.07 | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费） | 398.76
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×8.56% | 3839.77 | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×8.17% | 3664.83 | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×30.63% | 13739.76
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×9% | 12220.91
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5 | 148008.76

## 3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:智能化、景观照明、亮化-泛光照明 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 泛光照明 |  |  |  |  | 115390.25 | 44666.86 | 2957.47
1 | 030404017005 | 配电箱 | 配电箱安装 AL-FG 防护等级：IP65，室外不锈钢防水，配电箱应可靠接地 基础槽钢制作安装 含时控 含基础制作，具体做法详见施工图及总说明 | 台 | 7 | 1123.68 | 7865.76 | 3760.96 | 758.31
2 | 030411001016 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配镀锌钢管 DN40 含沟槽开挖、修补 | m | 363.30 | 39.84 | 14473.87 | 4214.28 | 32.7
3 | 030411001017 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配JDG管 DN20 含沟槽开挖、修补 | m | 877.60 | 10.73 | 9416.65 | 3554.28 | 43.88
4 | 030408001011 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-5*10 | m | 391.60 | 39.79 | 15581.76 | 716.63 | 19.58
5 | 030408006002 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）10 | 个 | 14 | 27.24 | 381.36 | 130.34
6 | 030411004022 | 配线 | 管内穿线 BVR-2.5 | m | 176.90 | 3.03 | 536.01 | 116.75
7 | 030411004023 | 配线 | 管内穿线 BVR-4.0 | m | 897.50 | 4.12 | 3697.7 | 538.5
8 | 030411004024 | 配线 | 管内穿线 BV-4.0 | m | 1794.90 | 3.81 | 6838.57 | 1076.94
9 | Z030404037001 | 高频开关电源 | 驱动电源安装 功率：500W；电压：220VIN/24vOUT；防护等级：IP65 | 台 | 51 | 430.43 | 21951.93 | 11203.68 | 1940.04
10 | 030412004001 | 装饰灯 | LED洗墙灯 12W/m，LED | m | 1255.60 | 26.33 | 33059.95 | 18319.2
本页小计 | [6 empty] | 113803.56 | 43631.56 | 2794.51
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:智能化、景观照明、亮化-泛光照明 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 7 | 226.67 | 1586.69 | 1035.3 | 162.96
本页小计 | [6 empty] | 1586.69 | 1035.3 | 162.96
合计 | [6 empty] | 115390.25 | 44666.86 | 2957.47

## 3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:智能化、景观照明、亮化-泛光照明 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 技术措施费 |  |  | 0 |  | 2818.07 | 428.3
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 1818.07 | 1818.07 | 428.3
2 | 031301018003 | 其他措施 | 投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的可能影响,并考虑与其他专业工种施工配合,相应编制施工方案(包括为完成本工程需采取的其他所有技术措施),并作出报价,费用包干 | 项 | 1 | 1000 | 1000
本页小计 | [6 empty] | 2818.07 | 428.3
合计 | [6 empty] | 2818.07 | 428.3