|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **缺陷** | **级别** | **1级（轻度）** | **2级（中度）** | **3级（严重）** | **4级（重大）** | **总计** |
| **统计数** | **缺陷个数** | **缺陷个数** | **缺陷个数** | **缺陷个数** |
| **缺陷名称** |
| **结  构  性  缺  陷** | （PL）破裂 | 6 | 7 | —— | 2 | 15 |
| （BX）变形 | 1 | —— | —— | —— | 1 |
| （FS）腐蚀 | —— | —— | —— | —— | —— |
| （CK）错口 | —— | —— | —— | —— | —— |
| （QF）起伏 | —— | —— | —— | —— | —— |
| （TJ）脱节 | —— | —— | —— | —— | —— |
| （TL）接口材料脱落 | 3 | 2 | —— | —— | 5 |
| （AJ）支管暗接 | —— | —— | —— | —— | —— |
| （CR）异物穿入 | —— | —— | —— | —— | —— |
| （SL）渗漏 | —— | —— | 1 | —— | 1 |
| **功  能  性  缺  陷** | （CJ）沉积 | —— | 2 | —— | —— | 2 |
| （JG）结垢 | —— | —— | —— | —— | —— |
| （ZW）障碍物 | —— | —— | —— | 1 | 1 |
| （SG）残墙、坝根 | —— | —— | —— | —— | —— |
| （SG）树根 | —— | —— | —— | —— | —— |
| （FZ）浮渣 | —— | —— | —— | —— | —— |

頔塘代征道路管道疏通检测项目——滨河路（辽里路—东长兴港北桥）排水管道检测工程

頔塘代征道路管道疏通检测项目——常增路（泰安路-滨河路）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **缺陷** | **级别** | **1级（轻度）** | **2级（中度）** | **3级（严重）** | **4级（重大）** | **总计** |
| **统计数** | **缺陷个数** | **缺陷个数** | **缺陷个数** | **缺陷个数** |
| **缺陷名称** |
| **结  构  性  缺  陷** | （PL）破裂 | 4 | 2 | —— | —— | 6 |
| （BX）变形 | 1 | —— | —— | —— | 1 |
| （FS）腐蚀 | —— | —— | —— | —— | —— |
| （CK）错口 | —— | —— | —— | —— | —— |
| （QF）起伏 | —— | —— | —— | —— | —— |
| （TJ）脱节 | —— | —— | —— | —— | —— |
| （TL）接口材料脱落 | —— | —— | —— | —— | —— |
| （AJ）支管暗接 | —— | —— | —— | —— | —— |
| （CR）异物穿入 | —— | —— | —— | —— | —— |
| （SL）渗漏 | —— | —— | —— | —— | —— |
| **功  能  性  缺  陷** | （CJ）沉积 | —— | —— | —— | —— | —— |
| （JG）结垢 | —— | —— | —— | —— | —— |
| （ZW）障碍物 | —— | —— | —— | —— | —— |
| （SG）残墙、坝根 | —— | —— | —— | —— | —— |
| （SG）树根 | —— | —— | —— | —— | —— |
| （FZ）浮渣 | —— | —— | —— | —— | —— |

頔塘代征道路管道疏通检测项目——广场东路（泰安路—滨河路）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **缺陷** | **级别** | **1级（轻度）** | **2级（中度）** | **3级（严重）** | **4级（重大）** | **总计** |
| **统计数** | **缺陷个数** | **缺陷个数** | **缺陷个数** | **缺陷个数** |
| **缺陷名称** |
| **结  构  性  缺  陷** | （PL）破裂 | 1 | 3 | —— | —— | 4 |
| （BX）变形 | —— | —— | —— | —— | —— |
| （FS）腐蚀 | —— | —— | —— | —— | —— |
| （CK）错口 | —— | —— | —— | —— | —— |
| （QF）起伏 | —— | —— | —— | —— | —— |
| （TJ）脱节 | —— | —— | —— | —— | —— |
| （TL）接口材料脱落 | —— | 1 | —— | —— | 1 |
| （AJ）支管暗接 | —— | —— | —— | —— | —— |
| （CR）异物穿入 | —— | —— | —— | —— | —— |
| （SL）渗漏 | —— | 1 | 1 | —— | 2 |
| **功  能  性  缺  陷** | （CJ）沉积 | —— | —— | —— | —— | —— |
| （JG）结垢 | —— | —— | —— | —— | —— |
| （ZW）障碍物 | —— | —— | —— | —— | —— |
| （SG）残墙、坝根 | —— | —— | —— | —— | —— |
| （SG）树根 | —— | —— | —— | —— | —— |
| （FZ）浮渣 | —— | —— | —— | —— | —— |

頔塘代征道路管道疏通检测项目——振浔路(辽里路-广场东路)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **缺陷** | **级别** | **1级（轻度）** | **2级（中度）** | **3级（严重）** | **4级（重大）** | **总计** |
| **统计数** | **缺陷个数** | **缺陷个数** | **缺陷个数** | **缺陷个数** |
| **缺陷名称** |
| **结  构  性  缺  陷** | （PL）破裂 | 4 | 4 | 5 | 1 | 14 |
| （BX）变形 | —— | —— | —— | —— | —— |
| （FS）腐蚀 | —— | —— | —— | —— | —— |
| （CK）错口 | —— | —— | —— | —— | —— |
| （QF）起伏 | —— | —— | —— | —— | —— |
| （TJ）脱节 | —— | —— | —— | —— | —— |
| （TL）接口材料脱落 | —— | —— | —— | —— | —— |
| （AJ）支管暗接 | —— | —— | —— | —— | —— |
| （CR）异物穿入 | —— | —— | —— | —— | —— |
| （SL）渗漏 | —— | 1 | —— | 2 | 3 |
| **功  能  性  缺  陷** | （CJ）沉积 | —— | —— | —— | —— | —— |
| （JG）结垢 | —— | —— | —— | —— | —— |
| （ZW）障碍物 | —— | —— | —— | —— | —— |
| （SG）残墙、坝根 | —— | —— | —— | —— | —— |
| （SG）树根 | —— | —— | —— | —— | —— |
| （FZ）浮渣 | —— | —— | —— | —— | —— |